## 2021年1-2月份水质监测结果
厦门市湖里区饮用水卫生监测结果（2021年1-2月） | [11 empty] | 厦门市湖里区饮用水卫生监测结果（2021年1-2月） | [15 empty] | 厦门市湖里区饮用水卫生监测结果（2021年1-2月）
监测点名称 | 采样乡镇（详细地址） | 供水单位名称 | 供水单位详细地点 | 供水方式 | 采样类型 | 检测类型 | 水样类型 | 消毒方式 | 取样日期 | 测定日期 | 卫生许可情况 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/101mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（六价，mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 硒（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐氮（以N计，mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 四氯化碳（mg/L） | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时，mg/L） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 嗅和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 挥发酚类（以苯酚计，mg/L） | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 氯消毒为游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（管网末梢） | 氨氮（mg/L）
[11 empty] | 标准值 | 不得检出 | 不得检出 | ≤100 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤10 | ≤0.06 | ≤0.002 | ≤0.7 | ≤15 | ≤1 | / | 不得检出 | 6.5-8.5 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤250 | ≤250 | ≤1000 | ≤450 | ≤3 | ≤0.002 | ≤0.3 | ≥0.05 | ≥0.02 | ≤0.5
汇嘉（厦门）物业管理有限公司（东晖广场） | 禾山街道，厦门市湖里区金湖二里1-2号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 不需许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.08 | 2.25 | 0.001 | 0.0002 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.99 | 0.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19.8 | 55.1 | 161 | 59.3 | 1.06 | -1 | -1 | 0.3 | — | -1
禹州物业服务有限公司（禹州香槟城） | 禾山街道，厦门市湖里区金湖三路30-46号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 有卫生许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.35 | 2.14 | 0.0016 | 0.0001 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.41 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.2 | 45.6 | 156 | 57.5 | 0.95 | -1 | -1 | 0.3 | — | -1
厦门国贸物业管理有限公司（新景缘） | 禾山街道，厦门市湖里区五缘东一里6-26号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 不需许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.35 | 2.14 | 0.0012 | 0.0002 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.41 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.1 | 45.6 | 149 | 58.2 | 1.07 | -1 | -1 | 0.3 | — | -1
厦门天地物业公司（高林一里） | 金山街道，厦门市湖里区高林一里62号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 有卫生许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.36 | 2.13 | 0.0012 | 0.0001 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.43 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.1 | 45.3 | 154 | 55.3 | 0.98 | -1 | -1 | 0.3 | — | -1
厦门天地物业公司（湖边花园B区服务处） | 金山街道，厦门市湖里区龙湫一里4号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 不需许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.37 | 2.27 | 0.0014 | 0.0002 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.39 | 0.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19.5 | 56.2 | 156 | 58 | 1.04 | -1 | -1 | 0.3 | — | -1
厦门市第三中学 | 殿前街道，厦门市湖里区兴隆路627号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 不需许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.39 | 2.26 | 0.0011 | 0.0001 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.37 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 21.6 | 56.6 | 135 | 55.8 | 1.08 | -1 | -1 | 0.2 | — | -1
江头街道办事处 | 江头街道，厦门市湖里区台湾街289-291号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 不需许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.39 | 2.27 | 0.0008 | 0.0001 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.39 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 21.3 | 56.5 | 157 | 67.4 | 1.07 | -1 | -1 | 0.4 | — | -1
厦门联发（集团）物业服务有限公司（裕发花园） | 江头街道，厦门市湖里区兴山路74号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 有卫生许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.37 | 2.25 | 0.0008 | -1 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 21.2 | 56.4 | 149 | 62.1 | 1.02 | -1 | -1 | 0.3 | — | -1
厦门市湖里区第二实验小学 | 江头街道，厦门市湖里区祥店一路1号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 不需许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.37 | 2.27 | 0.0015 | 0.0001 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.38 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20.5 | 56.5 | 162 | 63.2 | 1.03 | -1 | -1 | 0.2 | — | -1
汇嘉（厦门）物业管理有限公司（第二城幸福生活服务中心） | 江头街道，厦门市湖里区祥店里2-10号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 有卫生许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.39 | 2.26 | 0.0013 | 0.0002 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.18 | 0.01 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19.9 | 56.2 | 157 | 67.2 | 1.04 | -1 | -1 | 0.3 | — | -1
厦门火炬集团物业管理有限公司（加州花园） | 殿前街道，厦门市湖里区兴隆东里1-28号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 有卫生许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.37 | 2.27 | 0.0008 | 0.0001 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 21.2 | 56.6 | 138 | 62.7 | 1.1 | -1 | -1 | 0.2 | — | -1
厦门火炬集团物业管理有限公司（加州花园） | 殿前街道，厦门市湖里区兴隆东里1-28号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 不需许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.36 | 2.26 | 0.0011 | -1 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.38 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 21.2 | 56.5 | 146 | 59.2 | 1.12 | -1 | -1 | 0.2 | — | -1
厦门市人居乐业物业服务有限公司（地产大厦） | 湖里街道，厦门市湖里区同益路9号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 有卫生许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.38 | 2.28 | 0.0009 | 0.0001 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.29 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 21.4 | 57.2 | 157 | 65.2 | 0.99 | -1 | -1 | 0.2 | — | -1
厦门特房物业服务有限公司（佳丽花园三期） | 湖里街道，厦门市湖里区华嘉路2-32号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 不需许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.34 | 2.14 | 0.0008 | 0.0001 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.43 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.8 | 45.5 | 138 | 71 | 0.95 | -1 | -1 | 0.3 | — | -1
厦门市湖里区地方税务局 | 禾山街道，厦门市湖里区梧桐东路 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 不需许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.32 | 2.27 | 0.001 | 0.0002 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.41 | 0.07 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19.9 | 56.5 | 146 | 55.8 | 0.98 | -1 | -1 | 0.4 | — | -1
厦门市火炬学校 | 殿前街道，厦门市湖里区兴隆路679号 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市安兜山仔顶 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 不需许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.36 | 2.26 | 0.0019 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.35 | 0.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | 21 | 56.4 | 155 | 70.2 | 0.98 | -1 | -1 | — | 0.17 | -1
探一索（厦门）酒店有限公司 | 禾山街道，厦门市湖里区护安路723号 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市安兜山仔顶 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 有卫生许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.36 | 2.28 | -1 | -1 | 0.07 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.36 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20.1 | 56.4 | 138 | 66.5 | 1.13 | -1 | -1 | — | 0.12 | -1
厦门信息学校 | 江头街道，厦门市湖里区禾山路201号 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市安兜山仔顶 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 不需许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.37 | 2.27 | 0.0009 | 0.0001 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.34 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 21.6 | 56.7 | 160 | 59.8 | 1.02 | -1 | -1 | — | 0.23 | -1
县后小学 | 禾山街道，厦门市湖里区坂上村坂上社 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市安兜山仔顶 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 不需许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.37 | 2.31 | -1 | -1 | 0.1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.37 | 0.09 | -1 | -1 | -1 | -1 | 21.3 | 57.3 | 137 | 52.7 | 1.15 | -1 | -1 | — | 0.11 | -1
钟宅小学 | 禾山街道，厦门市湖里区钟宅小学路 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市安兜山仔顶 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 不需许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.35 | 2.17 | -1 | -1 | 0.07 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.7 | 46 | 152 | 55.6 | 1.08 | -1 | -1 | — | 0.07 | -1
厦门特房物业服务有限公司山水新座尚座管理处 | 金山街道，厦门市湖里区金益六里4#楼地下室 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 有卫生许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.34 | 2.13 | 0.001 | 0.0001 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.34 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.2 | 45.8 | 148 | 55.8 | 0.99 | -1 | -1 | 0.4 | — | -1
湖里区燃气管理中心 | 湖里街道，厦门市湖里区仙洞路9号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 不需许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.33 | 2.14 | 0.001 | 0.0001 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.35 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.2 | 45.7 | 152 | 59.8 | 0.94 | -1 | -1 | 0.3 | — | -1
厦门市德政物业服务有限公司（政务服务中心） | 金山街道，厦门市湖里区云顶北路842号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 有卫生许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.39 | 2.29 | 0.0017 | 0.0001 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.45 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20.1 | 56.7 | 153 | 58.1 | 1.07 | -1 | -1 | 0.2 | — | -1
厦门市中医院 | 江头街道，厦门市湖里区仙岳路1739号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 不需许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.36 | 2.26 | 0.001 | 0.0002 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.39 | 0.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20.1 | 55.9 | 168 | 65.1 | 1.05 | -1 | -1 | 0.3 | — | -1
厦门市天安小学 | 湖里街道，厦门市湖里区华荣路 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 不需许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.34 | 2.14 | 0.0007 | 0.0001 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.45 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.4 | 45.7 | 145 | 68.5 | 0.91 | -1 | -1 | 0.4 | — | -1
厦门市双十中学高中部 | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖路789号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 不需许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.37 | 2.27 | 0.0009 | 0.0002 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20.1 | 56 | 154 | 65 | 0.99 | -1 | -1 | 0.3 | — | -1
区政府办公室 | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖南路161号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 不需许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.35 | 2.28 | 0.0009 | 0.0002 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.38 | 0.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20.6 | 57.1 | 150 | 48.7 | 1.09 | -1 | -1 | 0.3 | — | -1
厦门佰仕达物业管理有限公司（御之苑小区） | 禾山街道，厦门市湖里区梧桐里1-24号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 有卫生许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.32 | 2.28 | 0.0012 | 0.0001 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.39 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20.5 | 56.8 | 139 | 61.5 | 1.12 | -1 | -1 | 0.3 | — | -1
殿前街道办 | 殿前街道，厦门市湖里区高殿长浩路223号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 不需许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | 0.0006 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.38 | 2.16 | 0.0013 | 0.0001 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.3 | 46.3 | 149 | 51.7 | 0.98 | -1 | -1 | 0.2 | — | -1
厦门东华海天投资有限公司（红星美凯龙） | 禾山街道，厦门市湖里区钟宅路69号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 有卫生许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.35 | 2.3 | 0.0015 | 0.0002 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.35 | 0.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20.5 | 57.1 | 162 | 57.5 | 0.95 | -1 | -1 | 0.2 | — | -1
厦门市源昌物业服务有限公司（鑫海湾） | 禾山街道，厦门市湖里区五缘湾西三里50号—151号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 有卫生许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.36 | 2.14 | 0.0011 | 0.0002 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.39 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.4 | 45.5 | 139 | 59 | 1.1 | -1 | -1 | 0.3 | — | -1
厦门华菲物业管理有限公司（碧湖家园） | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖东二里1—19号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 有卫生许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.37 | 2.29 | 0.001 | 0.0002 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.35 | 0.08 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20.3 | 56.9 | 159 | 55.8 | 0.98 | -1 | -1 | 0.4 | — | -1
怡家园（厦门）物业管理有限公司（中央美地） | 禾山街道，厦门市湖里区梧桐西里1-13号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 有卫生许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.34 | 2.27 | 0.0018 | 0.0002 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.44 | 0.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19.8 | 56.6 | 145 | 60.7 | 1.01 | -1 | -1 | 0.3 | — | -1
厦门国贸物业管理有限公司国贸蓝海管理处 | 禾山街道，厦门市湖里区五缘东二里1-70号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路815号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 有卫生许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.34 | 2.14 | 0.0013 | 0.0002 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.38 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 16.9 | 45.4 | 145 | 58.3 | 1.12 | -1 | -1 | 0.2 | — | -1
厦门市湖里中学 | 湖里街道，厦门市湖里区南山路10号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 不需许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.35 | 2.14 | 0.001 | 0.0001 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.41 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.5 | 45.7 | 145 | 62.7 | 1.07 | -1 | 0.05 | 0.2 | — | -1
厦门联发（集团）物业服务有限公司（联发五缘湾1号） | 禾山街道，厦门市湖里区五缘西三里5—29号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 有卫生许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | 0.0011 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.35 | 2.17 | 0.0012 | 0.0002 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.42 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.6 | 46.2 | 142 | 55.6 | 0.94 | -1 | -1 | 0.3 | — | -1
中国联合网络通信有限公司厦门分公司 | 禾山街道，厦门市湖里区金湖路69号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 有卫生许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.28 | 2.28 | 0.0016 | 0.0001 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.47 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19.9 | 56.5 | 138 | 56.2 | 1.02 | -1 | -1 | 0.3 | — | -1
五通边防派出所 | 金山街道，厦门市湖里区环岛东路 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 不需许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.37 | 2.28 | 0.0013 | 0.0002 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.38 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19.8 | 56.2 | 145 | 65.8 | 1.07 | -1 | -1 | 0.3 | — | -1
厦门联发（集团）物业管理服务有限公司海富中心服务中心 | 禾山街道，厦门市湖里区泗水道597-599号（B幢地下室） | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 有卫生许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.34 | 2.12 | 0.0018 | 0.0001 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.41 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17 | 45.5 | 153 | 57.5 | 1.05 | -1 | -1 | 0.1 | — | -1
福建省厦门双十中学 | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖路789号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 有卫生许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.37 | 2.27 | 0.0017 | 0.0001 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.97 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19.9 | 56.3 | 150 | 65.8 | 1.05 | -1 | -1 | 0.1 | — | -1
厦门市湖里万达广场商业管理有限公司 | 金山街道，厦门市湖里区仙岳路4666号厦门湖里万达广场负二层员工餐厅 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 有卫生许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.38 | 2.26 | 0.001 | 0.0001 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.4 | 0.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20.8 | 56.3 | 142 | 62.7 | 0.95 | -1 | -1 | 0.4 | — | -1
厦门市金山小学 | 金山街道，厦门市湖里区金山西里80号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 不需许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.38 | 2.26 | 0.0009 | 0.0002 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.39 | 0.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20.5 | 56.4 | 137 | 69.2 | 1.05 | -1 | -1 | 0.4 | — | -1
厦门天地物业公司（高林服务中心） | 金山街道，厦门市湖里区高林一里8号—31号（17号楼地下室） | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 有卫生许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.38 | 2.26 | 0.0013 | 0.0002 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.41 | 0.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19.7 | 56.2 | 152 | 59.8 | 0.97 | -1 | -1 | 0.2 | — | -1
厦门市住总物业管理公司水晶森林服务处 | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖东四里54号至88号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 有卫生许可 | 0 | — | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.39 | 2.26 | 0.0012 | 0.0002 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.07 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20 | 56.3 | 156 | 63.1 | 0.97 | -1 | -1 | 0.3 | — | -1
备注：1.依据GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》进行检测，依据GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》进行评价；2.黄色部分为不合格项；3.检测结果仅代表该批次水质指标；4.“—”为不需检测项；5.检测结果低于检出限时，填写“-1”。
措施建议：1.饮用水不同于直饮水，应烧开后饮用；2.用水单位（用户）应针对不合格项，加强水质卫生管理。