## 2021年9-10月份水质监测结果
厦门市湖里区饮用水卫生监测结果（2021年9-10月） | [11 empty] | 厦门市湖里区饮用水卫生监测结果（2021年9-10月） | [15 empty] | 厦门市湖里区饮用水卫生监测结果（2021年9-10月）
监测点名称 | 采样乡镇（详细地址） | 供水单位名称 | 供水单位详细地点 | 供水方式 | 采样类型 | 检测类型 | 水样类型 | 消毒方式 | 取样日期 | 测定日期 | 卫生许可情况 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/101mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（六价，mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 硒（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐氮（以N计，mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 四氯化碳（mg/L） | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时，mg/L） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 嗅和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 挥发酚类（以苯酚计，mg/L） | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 氯消毒为游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（管网末梢） | 氨氮（mg/L）
[11 empty] | 标准值 | 不得检出 | 不得检出 | ≤100 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤10 | ≤0.06 | ≤0.002 | ≤0.7 | ≤15 | ≤1 | / | 不得检出 | 6.5-8.5 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤250 | ≤250 | ≤1000 | ≤450 | ≤3 | ≤0.002 | ≤0.3 | ≥0.05 | ≥0.02 | ≤0.5
汇嘉（厦门）物业管理有限公司（东晖广场） | 禾山街道，厦门市湖里区金湖二里1-2号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.78 | 0.0163 | 0.0001 |  | -1 | -1 | 0 | 无 | 7.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 16.9 | 29.3 | 117 | 50.4 | 1.4 | -1 | -1 | 0.3 |  | -1
禹州物业服务有限公司（禹州香槟城） | 禾山街道，厦门市湖里区金湖三路30-46号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.77 | 0.0176 | 0.0001 |  | -1 | -1 | 0 | 无 | 6.97 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 16.4 | 28.6 | 122 | 53.4 | 1.4 | -1 | -1 | 0.4 |  | -1
厦门国贸物业管理有限公司（新景缘） | 禾山街道，厦门市湖里区五缘东一里6-26号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.78 | 0.0188 | 0.0001 |  | -1 | -1 | 0 | 无 | 7.17 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.1 | 29.7 | 91 | 57.4 | 1.3 | -1 | -1 | 0.3 |  | -1
厦门天地物业公司（高林一里） | 金山街道，厦门市湖里区高林一里62号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.8 | 0.0217 | -1 |  | -1 | -1 | 0 | 无 | 7.21 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.5 | 28.5 | 113 | 50.4 | 1.3 | -1 | -1 | 0.1 |  | -1
厦门天地物业公司（湖边花园B区服务处） | 金山街道，厦门市湖里区龙湫一里4号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.8 | 0.0242 | 0.0001 |  | -1 | -1 | 0 | 无 | 7.09 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.4 | 27.3 | 106 | 55.4 | 1.3 | -1 | -1 | 0.1 |  | -1
厦门市第三中学 | 殿前街道，厦门市湖里区兴隆路627号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.79 | 0.0142 | 0.0001 |  | -1 | -1 | 0 | 无 | 6.92 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 16.5 | 28.8 | 101 | 53.4 | 1.4 | -1 | -1 | 0.3 |  | -1
江头街道办事处 | 江头街道，厦门市湖里区台湾街289-291号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-09-06 | 2021-09-08 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.79 | 0.0134 | -1 |  | -1 | 0.6 | 0 | 无 | 6.97 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 16.8 | 28.9 | 148 | 53.4 | 1.4 | -1 | -1 | 0.3 |  | -1
厦门联发（集团）物业服务有限公司（裕发花园） | 江头街道，厦门市湖里区兴山路74号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.8 | 0.0161 | -1 |  | -1 | 0.7 | 0 | 无 | 7.07 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.1 | 29.4 | 98 | 52.4 | 1.4 | -1 | -1 | 0.2 |  | -1
厦门市湖里区第二实验小学 | 江头街道，厦门市湖里区祥店一路1号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 74 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.79 | 0.017 | -1 |  | -1 | 0.8 | 0 | 无 | 7.11 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 16.8 | 29.6 | 119 | 51.4 | 1.5 | -1 | -1 | 0.3 |  | -1
汇嘉（厦门）物业管理有限公司（第二城幸福生活服务中心） | 江头街道，厦门市湖里区祥店里2-10号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.79 | 0.021 | 0.0001 |  | -1 | -1 | 0 | 无 | 7.13 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.2 | 28.9 | 113 | 55.4 | 1.4 | -1 | -1 | 0.2 |  | -1
厦门火炬集团物业管理有限公司（加州花园） | 殿前街道，厦门市湖里区兴隆东里1-28号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 1.79 | 0.015 | -1 |  | -1 | 0.6 | 0 | 无 | 7.21 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 16.7 | 28.8 | 153 | 51.4 | 1.4 | -1 | -1 | 0.3 |  | -1
厦门火炬集团物业管理有限公司（加州花园） | 殿前街道，厦门市湖里区兴隆东里1-28号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.77 | 0.0147 | 0.0001 |  | -1 | 0.7 | 0 | 无 | 7.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 16.5 | 28.3 | 86 | 54.4 | 1.5 | -1 | -1 | 0.3 |  | -1
厦门市人居乐业物业服务有限公司（地产大厦） | 湖里街道，厦门市湖里区同益路9号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.85 | 0.0155 | -1 |  | -1 | -1 | 0 | 无 | 7.18 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.9 | 30 | 113 | 59.4 | 1.4 | -1 | -1 | 0.2 |  | -1
厦门特房物业服务有限公司（佳丽花园三期） | 湖里街道，厦门市湖里区华嘉路2-32号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.83 | 0.0155 | -1 |  | -1 | -1 | 0 | 无 | 6.93 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.5 | 29.7 | 111 | 55.4 | 1.4 | -1 | -1 | 0.3 |  | -1
厦门市湖里区地方税务局 | 禾山街道，厦门市湖里区梧桐东路 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.24 | 1.77 | 0.0113 | -1 |  | -1 | -1 | 0 | 无 | 7.15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 16.7 | 28.7 | 127 | 58.4 | 1.5 | -1 | -1 | 0.3 |  | -1
厦门市火炬学校 | 殿前街道，厦门市湖里区兴隆路679号 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市安兜山仔顶 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 27 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 2.21 | 0.0029 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 无 | 6.54 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 92.3 | 45.2 | 129 | 52.4 | 1.4 | -1 | -1 |  | 0.17 | -1
探一索（厦门）酒店有限公司 | 禾山街道，厦门市湖里区护安路723号 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市安兜山仔顶 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 18 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.09 | 1.81 | 0.0003 | 0.0001 | 0.09 | -1 | -1 | 0 | 无 | 7.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 16.9 | 28.6 | 151 | 55.4 | 1.3 | -1 | -1 |  | 0.13 | -1
厦门信息学校 | 江头街道，厦门市湖里区禾山路201号 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市安兜山仔顶 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.81 | 0.0149 | 0.0001 | -1 | -1 | 0.7 | 0 | 无 | 7.09 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17 | 28.7 | 123 | 53.4 | 1.4 | -1 | -1 |  | 0.15 | -1
县后小学 | 禾山街道，厦门市湖里区坂上村坂上社 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市安兜山仔顶 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2021-07-05 | 2021-09-07 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.24 | 1.82 | 0.0003 | -1 | 0.11 | -1 | -1 | 0 | 无 | 7.22 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 16.2 | 28.8 | 129 | 56.4 | 1.3 | -1 | -1 |  | 0.18 | -1
厦门市五缘第二实验幼儿园 | 禾山街道，厦门市湖里区钟宅南一路88号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.24 | 1.78 | 0.0144 | 0.0001 |  | -1 | -1 | 0 | 无 | 7.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 16.4 | 28.4 | 102 | 51.4 | 1.5 | -1 | -1 | 0.2 |  | -1
厦门特房物业服务有限公司山水新座尚座管理处 | 金山街道，厦门市湖里区金益六里4#楼地下室 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.24 | 1.82 | 0.0155 | -1 |  | -1 | -1 | 0 | 无 | 7.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.4 | 29.8 | 140 | 55.4 | 1.6 | -1 | -1 | 0.2 |  | -1
湖里区燃气管理中心 | 湖里街道，厦门市湖里区仙洞路9号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 1.84 | 0.0162 | -1 |  | -1 | -1 | 0 | 无 | 6.98 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18 | 30.5 | 124 | 52.4 | 1.5 | -1 | -1 | 0.3 |  | -1
厦门市德政物业服务有限公司（政务服务中心） | 金山街道，厦门市湖里区云顶北路842号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.77 | 0.0177 | 0.0001 |  | -1 | -1 | 0 | 无 | 7.08 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 16.4 | 28.6 | 126 | 53.4 | 1.3 | -1 | -1 | 0.4 |  | -1
厦门市中医院 | 江头街道，厦门市湖里区仙岳路1739号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.77 | 0.0168 | -1 |  | -1 | 0.6 | 0 | 无 | 6.96 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 16.8 | 29.1 | 131 | 49.4 | 1.4 | -1 | -1 | 0.3 |  | -1
厦门市天安小学 | 湖里街道，厦门市湖里区华荣路 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.24 | 1.77 | 0.0154 | -1 |  | -1 | -1 | 0 | 无 | 7.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 16.6 | 28.4 | 146 | 48.4 | 1.3 | -1 | -1 | 0.3 |  | -1
厦门市双十中学高中部 | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖路789号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.8 | 0.0216 | -1 |  | -1 | 0.8 | 0 | 无 | 7.21 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.6 | 28 | 145 | 53.4 | 1.5 | -1 | -1 | 0.05 |  | -1
区政府办公室 | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖南路161号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.24 | 1.77 | 0.0129 | -1 |  | -1 | -1 | 0 | 无 | 6.93 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 16.6 | 28.7 | 86 | 59.4 | 1.5 | -1 | -1 | 0.3 |  | -1
厦门佰仕达物业管理有限公司（御之苑小区） | 禾山街道，厦门市湖里区梧桐里1-24号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.79 | 0.0154 | -1 |  | -1 | -1 | 0 | 无 | 7.17 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.1 | 29.4 | 111 | 57.4 | 1.1 | -1 | -1 | 0.2 |  | -1
殿前街道办 | 殿前街道，厦门市湖里区高殿长浩路223号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 6 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 1.77 | 0.0173 | 0.0001 |  | -1 | -1 | 0 | 无 | 7.18 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 16.8 | 28.5 | 105 | 47.4 | 1.5 | -1 | -1 | 0.3 |  | -1
厦门东华海天投资有限公司（红星美凯龙） | 禾山街道，厦门市湖里区钟宅路69号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 15 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.8 | 0.0216 | -1 |  | -1 | -1 | 0 | 无 | 7.12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.5 | 29.3 | 113 | 58.4 | 1.4 | -1 | -1 | 0.2 |  | -1
厦门市源昌物业服务有限公司（鑫海湾） | 禾山街道，厦门市湖里区五缘湾西三里50号—151号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.79 | 0.0202 | 0.0001 |  | -1 | -1 | 0 | 无 | 7.07 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.2 | 29.4 | 145 | 56.4 | 1.3 | -1 | -1 | 0.3 |  | -1
厦门华菲物业管理有限公司（碧湖家园） | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖东二里1—19号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1.78 | 0.0151 | -1 |  | -1 | -1 | 0 | 无 | 7.01 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 16.9 | 28.9 | 109 | 49.4 | 1.5 | -1 | -1 | 0.3 |  | -1
怡家园（厦门）物业管理有限公司（中央美地） | 禾山街道，厦门市湖里区梧桐西里1-13号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.82 | 0.0208 | -1 |  | -1 | 0.6 | 0 | 无 | 7.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.7 | 29.3 | 119 | 55.4 | 1.4 | -1 | -1 | 0.3 |  | -1
厦门国贸物业管理有限公司国贸蓝海管理处 | 禾山街道，厦门市湖里区五缘东二里1-70号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路815号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.8 | 0.0215 | 0.0001 |  | -1 | -1 | 0 | 无 | 7.11 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.4 | 29.3 | 132 | 48.4 | 1.5 | -1 | -1 | 0.3 |  | -1
厦门市湖里中学 | 湖里街道，厦门市湖里区南山路10号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 1.85 | 0.0163 | -1 |  | -1 | -1 | 0 | 无 | 6.93 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.6 | 29.9 | 119 | 58.4 | 1.5 | -1 | -1 | 0.2 |  | -1
厦门联发（集团）物业服务有限公司（联发五缘湾1号） | 禾山街道，厦门市湖里区五缘西三里5—29号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.24 | 1.82 | 0.0183 | -1 |  | -1 | -1 | 0 | 无 | 7.14 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.6 | 29.8 | 126 | 56.4 | 1.5 | -1 | -1 | 0.2 |  | -1
中国联合网络通信有限公司厦门分公司 | 禾山街道，厦门市湖里区金湖路69号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 1.82 | 0.0194 | -1 |  | -1 | 0.8 | 0 | 无 | 7.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.4 | 29 | 94 | 54.4 | 1.4 | -1 | -1 | 0.4 |  | -1
五通边防派出所 | 金山街道，厦门市湖里区环岛东路 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.77 | 0.0212 | 0.0001 |  | -1 | -1 | 0 | 无 | 7.01 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.4 | 29.3 | 106 | 51.4 | 1.5 | -1 | -1 | 0.3 |  | -1
厦门联发（集团）物业管理服务有限公司海富中心服务中心 | 禾山街道，厦门市湖里区泗水道597-599号（B幢地下室） | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 1.8 | 0.023 | -1 |  | -1 | -1 | 0 | 无 | 7.34 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.8 | 26.8 | 101 | 53.4 | 1.5 | -1 | -1 | 0.05 |  | -1
福建省厦门双十中学 | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖路789号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.78 | 0.0132 | 0.0001 |  | -1 | -1 | 0 | 无 | 6.94 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 16.7 | 28.8 | 118 | 48.4 | 1.5 | -1 | -1 | 0.2 |  | -1
厦门市湖里万达广场商业管理有限公司 | 金山街道，厦门市湖里区仙岳路4666号厦门湖里万达广场负二层员工餐厅 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.8 | 0.016 | -1 |  | -1 | -1 | 0 | 无 | 6.94 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.1 | 29.4 | 91 | 54.4 | 1.6 | -1 | -1 | 0.3 |  | -1
厦门市金山小学 | 金山街道，厦门市湖里区金山西里80号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.79 | 0.0145 | -1 |  | -1 | -1 | 0 | 无 | 7.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 16.9 | 29.2 | 104 | 51.4 | 1.6 | -1 | -1 | 0.3 |  | -1
厦门天地物业公司（高林服务中心） | 金山街道，厦门市湖里区高林一里8号—31号（17号楼地下室） | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.79 | 0.017 | -1 |  | -1 | -1 | 0 | 无 | 7.16 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.2 | 29.3 | 83 | 47.4 | 1.3 | -1 | -1 | 0.1 |  | -1
厦门市住总物业管理公司水晶森林服务处 | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖东四里54号至88号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.79 | 0.0168 | -1 |  | -1 | 0.8 | 0 | 无 | 7.08 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17 | 29.2 | 128 | 52.4 | 1.4 | -1 | -1 | 0.2 |  | -1
备注：1.依据GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》进行检测，依据GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》进行评价；2.黄色部分为不合格项；3.检测结果仅代表该批次水质指标；4.“—”为不需检测项；5.检测结果低于检出限时，填写“-1”。
措施建议：1.饮用水不同于直饮水，应烧开后饮用；2.用水单位（用户）应针对不合格项，加强水质卫生管理。