## 2023年4-6月份水质监测结果
厦门市湖里区饮用水卫生监测结果（2023年4-6月） | [11 empty] | 厦门市湖里区饮用水卫生监测结果（2023年4-6月） | [19 empty] | 厦门市湖里区饮用水卫生监测结果（2023年4-6月）
监测点名称 | 采样乡镇（详细地址） | 供水单位名称 | 供水单位详细地点 | 供水方式 | 采样类型 | 检测类型 | 水样类型 | 消毒方式 | 取样日期 | 测定日期 | 卫生许可情况 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（六价，mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐氮（以N计，mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 一氯二溴甲烷（mg/L) | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 三溴甲烷(mg/L) | 三卤甲烷(mg/L) | 二氯乙酸(mg/L) | 三氯乙酸(mg/L) | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时，mg/L） | 氯酸盐(mg/L) | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 嗅和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 氨(以N计) | 氯消毒为游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（管网末梢）
[11 empty] | 标准值 | 不得检出 | ≤100 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤10 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤15 | ≤1 | / | 不得检出 | 6.5-8.5 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤250 | ≤250 | ≤1000 | ≤450 | ≤3 | ≤0.5 | ≥0.05 | ≥0.02
厦门信息学校 | 江头街道，厦门市湖里区禾山路201号 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市湖里区安兜社1688号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2023-05-09 | 2022-05-10 | 不需许可 | 未检出 | 9 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.11 | 1.98 | — | — | — | — | — | — | — | -1 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.09 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.6 | 20.5 | 160 | 72.1 | 1.1 | -1 | — | 0.06
厦门市火炬学校 | 殿前街道，厦门市湖里区兴隆路679号 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市湖里区安兜社1688号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2023-05-09 | 2022-05-10 | 不需许可 | 未检出 | 19 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.11 | 2.28 | — | — | — | — | — | — | — | -1 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.16 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 105.6 | 46.1 | 159 | 67.2 | 1.08 | -1 | — | 0.06
县后小学 | 禾山街道，厦门市湖里区坂上村坂上社 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市湖里区安兜社1688号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2023-05-09 | 2022-05-10 | 不需许可 | 未检出 | 25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.13 | 1.99 | — | — | — | — | — | — | — | -1 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.17 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10.7 | 22.6 | 161 | 65 | 1.05 | -1 | — | 0.07
探一索（厦门）酒店有限公司 | 禾山街道，厦门市湖里区护安路723号 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市湖里区安兜社1688号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2023-05-09 | 2022-05-10 | 有卫生许可 | 未检出 | 98 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.12 | 1.9 | — | — | — | — | — | — | — | -1 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.18 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.1 | 28.6 | 157 | 64.4 | 1.09 | -1 | — | 0.07
禹州物业服务有限公司（禹州香槟城） | 禾山街道，厦门市湖里区金湖三路30-46号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 次氯酸钠 | 2023-05-10 | 2022-05-11 | 有卫生许可 | 未检出 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.12 | 1.82 | 0.012 | 0.0087 | 0.01 | 0.0027 | 0.49 | -1 | -1 |  | 0.081 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 15.6 | 23.6 | 160 | 62.7 | 1.09 | -1 | 0.3 | —
厦门华菲物业管理有限公司（碧湖家园） | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖东二里1—19号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 次氯酸钠 | 2023-05-10 | 2022-05-11 | 有卫生许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.11 | 1.98 | 0.0073 | 0.0084 | 0.0083 | 0.0025 | 0.37 | -1 | -1 |  | 0.084 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 16 | 22.4 | 162 | 63.4 | 1.05 | -1 | 0.4 | —
厦门联发（集团）物业服务有限公司（裕发花园） | 江头街道，厦门市湖里区兴山路74号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 次氯酸钠 | 2023-05-09 | 2022-05-10 | 有卫生许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.12 | 1.99 | 0.014 | 0.0037 | 0.008 | 0.00051 | 0.41 | -1 | -1 |  | 0.074 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 14.1 | 24 | 160 | 64.3 | 1.08 | -1 | 0.4 | —
江头街道办事处 | 江头街道，厦门市湖里区台湾街289-291号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 次氯酸钠 | 2023-05-09 | 2022-05-10 | 不需许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.1 | 1.87 | 0.0069 | 0.0067 | 0.0069 | 0.002 | 0.32 | -1 | -1 |  | 0.084 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.16 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 15.5 | 25.6 | 159 | 66.5 | 1.04 | -1 | 0.4 | —
厦门市中医院 | 江头街道，厦门市湖里区仙岳路1739号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 次氯酸钠 | 2023-05-09 | 2022-05-10 | 不需许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.12 | 1.82 | 0.0084 | 0.0061 | 0.0071 | 0.0018 | 0.34 | -1 | -1 |  | 0.075 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.17 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 15 | 23.7 | 162 | 65.4 | 1.07 | -1 | 0.4 | —
汇嘉（厦门）物业管理有限公司（第二城幸福生活服务中心） | 江头街道，厦门市湖里区祥店里2-10号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 次氯酸钠 | 2023-05-09 | 2022-05-10 | 有卫生许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.12 | 1.85 | 0.016 | 0.0037 | 0.0084 | 0.00052 | 0.45 | -1 | -1 |  | 0.075 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.18 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.7 | 24.2 | 160 | 62.7 | 1.05 | -1 | 0.5 | —
厦门市湖里区第二实验小学 | 江头街道，厦门市湖里区祥店一路1号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 次氯酸钠 | 2023-05-09 | 2022-05-10 | 不需许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.12 | 1.91 | 0.015 | 0.0037 | 0.008 | 0.00052 | 0.42 | -1 | -1 |  | 0.071 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.1 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 14.1 | 23.9 | 158 | 56.9 | 1.07 | -1 | 0.4 | —
厦门特房物业服务有限公司（佳丽花园三期） | 湖里街道，厦门市湖里区华嘉路2-32号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 次氯酸钠 | 2023-05-09 | 2022-05-11 | 不需许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.11 | 1.84 | 0.0087 | 0.0039 | 0.0062 | 0.00068 | 0.29 | -1 | -1 |  | 0.074 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.19 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 14.1 | 23.6 | 160 | 28.7 | 1.14 | -1 | 0.3 | —
厦门市湖里中学 | 湖里街道，厦门市湖里区南山路10号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 次氯酸钠 | 2023-05-09 | 2022-05-11 | 不需许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.11 | 1.88 | 0.01 | 0.0038 | 0.0066 | 0.00059 | 0.32 | -1 | -1 |  | 0.079 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 14 | 23.3 | 146 | 59.2 | 1.11 | -1 | 0.3 | —
厦门市人居乐业物业服务有限公司（地产大厦） | 湖里街道，厦门市湖里区同益路9号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 次氯酸钠 | 2023-05-09 | 2022-05-11 | 有卫生许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.12 | 1.89 | 0.01 | 0.0042 | 0.0074 | 0.0007 | 0.35 | -1 | -1 |  | 0.081 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.18 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 14 | 24.2 | 157 | 62 | 1.1 | -1 | 0.3 | —
厦门市德政物业服务有限公司（政务服务中心） | 金山街道，厦门市湖里区云顶北路842号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 次氯酸钠 | 2023-05-09 | 2022-05-10 | 有卫生许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.12 | 1.79 | 0.014 | 0.0038 | 0.0077 | 0.00057 | 0.4 | -1 | -1 |  | 0.079 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.21 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.4 | 23.7 | 154 | 63.1 | 1.08 | -1 | 0.3 | —
福建省厦门双十中学 | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖路789号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 次氯酸钠 | 2023-05-09 | 2022-05-10 | 有卫生许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.12 | 1.78 | 0.017 | 0.0048 | 0.001 | 0.00075 | 0.51 | -1 | -1 |  | 0.071 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.5 | 24.9 | 152 | 65.2 | 1.06 | -1 | 0.3 | —
厦门市双十中学高中部 | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖路789号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 次氯酸钠 | 2023-05-09 | 2022-05-10 | 不需许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.12 | 1.81 | 0.0088 | 0.0063 | 0.0072 | 0.0018 | 0.35 | -1 | -1 |  | 0.08 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.13 | 0.07 | -1 | -1 | -1 | -1 | 14.9 | 23.7 | 157 | 70.2 | 1.02 | -1 | 0.4 | —
厦门市住总物业管理公司水晶森林服务处 | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖东四里54号至88号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 次氯酸钠 | 2023-05-09 | 2022-05-10 | 有卫生许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.12 | 1.84 | 0.012 | 0.0039 | 0.0074 | 0.00062 | 0.37 | -1 | -1 |  | 0.075 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.28 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.8 | 23.3 | 162 | 73.2 | 1.05 | -1 | 0.4 | —
厦门东华海天投资有限公司（红星美凯龙） | 禾山街道，厦门市湖里区钟宅路69号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 次氯酸钠 | 2023-05-09 | 2022-05-11 | 有卫生许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.12 | 1.86 | 0.013 | 0.0032 | 0.0071 | 0.00047 | 0.38 | -1 | -1 |  | 0.076 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.7 | 23.6 | 149 | 62.2 | 1.07 | -1 | 0.5 | —
厦门市五缘第二实验幼儿园 | 禾山街道，厦门市湖里区钟宅南一路88号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 次氯酸钠 | 2023-05-09 | 2022-05-10 | 不需许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.1 | 1.86 | 0.0091 | 0.0029 | 0.0054 | 0.00043 | 0.27 | -1 | -1 |  | 0.08 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.3 | 21.1 | 145 | 60.7 | 1.06 | -1 | 0.4 | —
厦门火炬集团物业管理有限公司（加州花园） | 殿前街道，厦门市湖里区兴隆东里1-28号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 次氯酸钠 | 2023-05-08 | 2022-05-09 | 有卫生许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.12 | 1.87 | 0.013 | 0.0033 | 0.0072 | 0.00048 | 0.38 | -1 | -1 |  | 0.076 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.7 | 29.3 | 152 | 63.5 | 1.04 | -1 | 0.3 | —
厦门火炬集团物业管理有限公司（加州花园） | 殿前街道，厦门市湖里区兴隆东里1-28号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 次氯酸钠 | 2023-05-08 | 2022-05-09 | 不需许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.13 | 1.82 | 0.015 | 0.0037 | 0.008 | 0.00051 | 0.43 | -1 | -1 |  | 0.075 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.4 | 28 | 157 | 65.7 | 1.05 | -1 | 0.3 | —
厦门市第三中学 | 殿前街道，厦门市湖里区兴隆路627号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 次氯酸钠 | 2023-05-08 | 2022-05-09 | 不需许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.12 | 1.84 | 0.012 | 0.0033 | 0.007 | 0.00042 | 0.36 | -1 | -1 |  | 0.074 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.11 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.7 | 28.8 | 160 | 61.5 | 1.05 | -1 | 0.3 | —
湖里区燃气管理中心 | 湖里街道，厦门市湖里区仙洞路9号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 次氯酸钠 | 2023-05-08 | 2022-05-09 | 不需许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.12 | 1.82 | 0.014 | 0.0035 | 0.0076 | 0.00049 | 0.41 | -1 | -1 |  | 0.078 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.5 | 28.5 | 158 | 65.6 | 1.07 | -1 | 0.3 | —
殿前街道办 | 殿前街道，厦门市湖里区高殿长浩路223号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 次氯酸钠 | 2023-05-08 | 2022-05-09 | 不需许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.12 | 1.85 | 0.014 | 0.0035 | 0.0074 | 0.00047 | 0.39 | -1 | -1 |  | 0.077 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.1 | -1 | 0.1 | -1 | -1 | -1 | 13.8 | 29.3 | 154 | 62.5 | 0.99 | -1 | 0.3 | —
厦门市天安小学 | 湖里街道，厦门市湖里区华荣路 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 次氯酸钠 | 2023-05-08 | 2022-05-09 | 不需许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.12 | 1.81 | 0.014 | 0.0035 | 0.0076 | 0.00044 | 0.4 | -1 | -1 |  | 0.075 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.2 | 28.3 | 153 | 63 | 0.98 | -1 | 0.3 | —
区政府办公室 | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖南路161号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 次氯酸钠 | 2023-05-08 | 2022-05-09 | 不需许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.12 | 1.75 | 0.012 | 0.0031 | 0.0063 | 0.00046 | 0.33 | -1 | -1 |  | 0.075 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.11 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.6 | 26.7 | 159 | 66.7 | 1.09 | -1 | 0.3 | —
汇嘉（厦门）物业管理有限公司（东晖广场） | 禾山街道，厦门市湖里区金湖二里1-2号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 次氯酸钠 | 2023-05-08 | 2022-05-09 | 不需许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.12 | 1.75 | 0.016 | 0.0036 | 0.008 | 0.0005 | 0.44 | -1 | -1 |  | 0.077 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.5 | 27 | 160 | 63.5 | 1.05 | -1 | 0.4 | —
怡家园（厦门）物业管理有限公司（中央美地） | 禾山街道，厦门市湖里区梧桐西里1-13号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 次氯酸钠 | 2023-05-08 | 2022-05-09 | 有卫生许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.12 | 1.76 | 0.019 | 0.0044 | 0.0095 | 0.00072 | 0.52 | -1 | -1 |  | 0.069 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.7 | 26.2 | 161 | 62.7 | 1.07 | -1 | 0.3 | —
厦门佰仕达物业管理有限公司（御之苑小区） | 禾山街道，厦门市湖里区梧桐里1-24号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 次氯酸钠 | 2023-05-08 | 2022-05-09 | 有卫生许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.12 | 1.74 | 0.016 | 0.0037 | 0.0083 | 0.00051 | 0.44 | -1 | -1 |  | 0.074 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.18 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.5 | 26.5 | 161 | 65.4 | 1.04 | -1 | 0.3 | —
厦门市湖里区地方税务局 | 禾山街道，厦门市湖里区梧桐东路 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 次氯酸钠 | 2023-05-08 | 2022-05-09 | 不需许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.12 | 1.74 | 0.012 | 0.0031 | 0.0064 | 0.00045 | 0.34 | -1 | -1 |  | 0.071 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.2 | 26.7 | 160 | 62.5 | 1.12 | -1 | 0.3 | —
中国联合网络通信有限公司厦门分公司 | 禾山街道，厦门市湖里区金湖路69号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 次氯酸钠 | 2023-05-08 | 2022-05-09 | 有卫生许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.12 | 1.77 | 0.02 | 0.0039 | 0.0093 | 0.00054 | 0.53 | -1 | -1 |  | 0.07 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.5 | 26.4 | 162 | 63.7 | 1.04 | -1 | 0.3 | —
厦门市源昌物业服务有限公司（鑫海湾） | 禾山街道，厦门市湖里区五缘湾西三里50号—151号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 次氯酸钠 | 2023-05-08 | 2022-05-09 | 有卫生许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.12 | 1.72 | 0.015 | 0.0038 | 0.0083 | 0.0052 | 0.44 | -1 | -1 |  | 0.074 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.18 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.4 | 26.2 | 158 | 65.2 | 1.08 | -1 | 0.3 | —
厦门联发（集团）物业服务有限公司（联发五缘湾1号） | 禾山街道，厦门市湖里区五缘西三里5—29号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 次氯酸钠 | 2023-05-08 | 2022-05-09 | 有卫生许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.13 | 1.72 | 0.018 | 0.0039 | 0.009 | 0.00053 | 0.49 | -1 | -1 |  | 0.074 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.4 | 26 | 156 | 70.1 | 1.07 | -1 | 0.3 | —
厦门国贸物业管理有限公司（新景缘） | 禾山街道，厦门市湖里区五缘东一里6-26号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 次氯酸钠 | 2023-05-08 | 2022-05-09 | 不需许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.13 | 1.74 | 0.018 | 0.0039 | 0.0089 | 0.00056 | 0.49 | -1 | -1 |  | 0.075 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.18 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.7 | 26.2 | 153 | 62.5 | 1.07 | -1 | 0.4 | —
厦门国贸物业管理有限公司国贸蓝海管理处 | 禾山街道，厦门市湖里区五缘东二里1-70号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路815号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 次氯酸钠 | 2023-05-08 | 2022-05-09 | 有卫生许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.13 | 1.73 | 0.018 | 0.004 | 0.0092 | 0.00054 | 0.52 | -1 | -1 |  | 0.073 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.21 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.5 | 26.1 | 150 | 58.3 | 1.12 | -1 | 0.3 | —
厦门联发（集团）物业管理服务有限公司海富中心服务中心 | 禾山街道，厦门市湖里区泗水道597-599号（B幢地下室） | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 次氯酸钠 | 2023-05-08 | 2022-05-09 | 有卫生许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.13 | 1.85 | 0.021 | 0.0049 | 0.011 | 0.00074 | 0.59 | -1 | -1 |  | 0.066 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 14.2 | 26.6 | 155 | 70.2 | 1.05 | -1 | 0.1 | —
厦门天地物业公司（高林服务中心） | 金山街道，厦门市湖里区高林一里8号—31号（17号楼地下室） | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 次氯酸钠 | 2023-05-08 | 2022-05-09 | 有卫生许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.12 | 1.71 | 0.016 | 0.0038 | 0.0076 | 0.00055 | 0.43 | -1 | -1 |  | 0.073 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.18 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.6 | 25.9 | 156 | 67.1 | 1.1 | -1 | 0.3 | —
厦门天地物业公司（高林一里） | 金山街道，厦门市湖里区高林一里62号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 次氯酸钠 | 2023-05-08 | 2022-05-09 | 有卫生许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.13 | 1.83 | 0.014 | 0.0033 | 0.0074 | 0.00043 | 0.39 | -1 | -1 |  | 0.079 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.21 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.7 | 27.8 | 160 | 66 | 1.07 | -1 | 0.4 | —
五通边防派出所 | 金山街道，厦门市湖里区环岛东路 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 次氯酸钠 | 2023-05-08 | 2022-05-09 | 不需许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.12 | 1.77 | 0.014 | 0.0034 | 0.0076 | 0.00044 | 0.39 | -1 | -1 |  | 0.08 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13 | 27.1 | 154 | 65.5 | 1.09 | -1 | 0.4 | —
厦门市湖里万达广场商业管理有限公司 | 金山街道，厦门市湖里区仙岳路4666号厦门湖里万达广场负二层员工餐厅 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 次氯酸钠 | 2023-05-08 | 2022-05-09 | 有卫生许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.12 | 1.77 | 0.014 | 0.0034 | 0.0075 | 0.00045 | 0.39 | -1 | -1 |  | 0.08 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.1 | 27.2 | 152 | 62.7 | 1.08 | -1 | 0.3 | —
厦门天地物业公司（湖边花园B区服务处） | 金山街道，厦门市湖里区龙湫一里4号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 次氯酸钠 | 2023-05-08 | 2022-05-09 | 不需许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.13 | 1.71 | 0.017 | 0.004 | 0.0089 | 0.00054 | 0.48 | -1 | -1 |  | 0.076 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.18 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.5 | 25.9 | 150 | 60.5 | 1.02 | -1 | 0.3 | —
厦门特房物业服务有限公司山水新座尚座管理处 | 金山街道，厦门市湖里区金益六里4#楼地下室 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 次氯酸钠 | 2023-05-08 | 2022-05-09 | 有卫生许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.12 | 1.81 | 0.011 | 0.003 | 0.0062 | 0.00041 | 0.32 | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.2 | 27.7 | 148 | 59.7 | 0.97 | -1 | 0.3 | —
厦门市金山小学 | 金山街道，厦门市湖里区金山西里80号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 次氯酸钠 | 2023-05-08 | 2022-05-09 | 不需许可 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.12 | 1.69 | 0.013 | 0.0033 | 0.0069 | 0.00043 | 0.37 | 0.0049 | -1 |  | 0.076 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.29 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.8 | 25.9 | 145 | 56.9 | 0.95 | -1 | 0.3 | —
备注：1.依据GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》进行检测，依据GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》进行评价；2.黄色部分为不合格项；3.检测结果仅代表该批次水质指标；4.“—”为不需检测项；5.检测结果低于检出限时，填写“-1”。
措施建议：1.饮用水不同于直饮水，应烧开后饮用；2.用水单位（用户）应针对不合格项，加强水质卫生管理。