## 2024年7-9月份水质监测结果
厦门市湖里区饮用水卫生监测结果（2024年7-9月） | [11 empty] | 厦门市湖里区饮用水卫生监测结果（2024年7-9月） | [20 empty] | 厦门市湖里区饮用水卫生监测结果（2024年7-9月）
监测点名称 | 采样乡镇（详细地址） | 供水单位名称 | 供水单位详细地点 | 供水方式 | 采样类型 | 检测类型 | 水样类型 | 消毒方式 | 取样日期 | 测定日期 | 卫生许可情况 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/101mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（六价，mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐氮（以N计，mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 一氯二溴甲烷（mg/L) | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 三溴甲烷(mg/L) | 三卤甲烷(mg/L) | 二氯乙酸(mg/L) | 三氯乙酸(mg/L) | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时，mg/L） | 氯酸盐(mg/L) | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 嗅和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 高锰酸盐指数（以O2计，mg/L） | 氨(以N计) | 氯消毒为游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（管网末梢）
[11 empty] | 标准值 | 不得检出 | 不得检出 | ≤100 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤10 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤15 | ≤1 | / | 不得检出 | 6.5-8.5 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤250 | ≤250 | ≤1000 | ≤450 | ≤3 | ≤0.5 | ≥0.05 | ≥0.02
汇嘉（厦门）物业管理有限公司（东晖广场） | 禾山街道，厦门市湖里区金湖二里1-2号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.31 | 1.69 | 0.018549 | 0.003474 | 0.009278 | -1 | 0.499 | 0.0077 | -1 | — | 0.226 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.16 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.9 | 33 | 121 | 40.6 | 1.03 | -1 | 0.3 | —
禹州物业服务有限公司（禹州香槟城） | 禾山街道，厦门市湖里区金湖三路30-46号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.32 | 1.67 | 0.019832 | 0.005559 | 0.011819 | 0.000203 | 0.585 | 0.0053 | -1 | — | 0.233 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.09 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.2 | 35.7 | 125 | 38.7 | 1.01 | -1 | 0.3 | —
厦门国贸物业管理有限公司（新景缘） | 禾山街道，厦门市湖里区五缘东一里6-26号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.31 | 1.68 | 0.020407 | 0.003471 | 0.009678 | -1 | 0.537 | 0.0082 | -1 | — | 0.228 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.1 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.7 | 32.7 | 118 | 36.9 | 1.06 | 0.08 | 0.4 | —
厦门天地物业公司（高林一里） | 金山街道，厦门市湖里区高林一里62号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.32 | 1.67 | 0.022657 | 0.003668 | 0.010408 | -1 | 0.589 | 0.0083 | -1 | — | 0.224 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.18 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.6 | 32.7 | 118 | 36.8 | 1.01 | -1 | 0.4 | —
厦门天地物业公司（湖边花园B区服务处） | 金山街道，厦门市湖里区龙湫一里4号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.31 | 1.67 | 0.01566 | 0.005207 | 0.01065 | 0.000205 | 0.493 | 0.0062 | -1 | — | 0.231 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.17 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13 | 31.7 | 117 | 38.7 | 0.95 | -1 | 0.3 | —
厦门市第三中学 | 殿前街道，厦门市湖里区兴隆路627号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.31 | 1.65 | 0.014872 | 0.002611 | 0.008098 | -1 | 0.41 | 0.0038 | -1 | — | 0.259 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.19 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | 0.21 | 13.6 | 33.8 | 131 | 35.6 | 1.05 | -1 | 0.3 | —
江头街道办事处 | 江头街道，厦门市湖里区台湾街289-291号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.35 | 1.64 | 0.014663 | 0.003702 | 0.008736 | -1 | 0.428 | 0.0056 | -1 | — | 0.237 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.17 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.9 | 38.4 | 119 | 35.1 | 0.99 | -1 | 0.5 | —
厦门联发（集团）物业服务有限公司（裕发花园） | 江头街道，厦门市湖里区兴山路74号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.33 | 1.7 | 0.0171 | 0.004633 | 0.010178 | 5.7e-05 | 0.502 | 0.0072 | -1 | — | 0.252 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.15 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 14.3 | 38.4 | 127 | 31.5 | 1.05 | -1 | 0.4 | —
厦门市湖里区第二实验小学 | 江头街道，厦门市湖里区祥店一路1号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 1.66 | 0.026029 | 0.003434 | 0.010339 | -1 | 0.641 | 0.0077 | -1 | — | 0.22 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.19 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.1 | 32.3 | 120 | 42.1 | 1.01 | -1 | 0.4 | —
汇嘉（厦门）物业管理有限公司（第二城幸福生活服务中心） | 江头街道，厦门市湖里区祥店里2-10号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.31 | 1.66 | 0.019581 | 0.003754 | 0.009486 | -1 | 0.523 | 0.0079 | -1 | — | 0.226 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.37 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.4 | 33 | 121 | 39.1 | 1.04 | -1 | 0.4 | —
厦门火炬集团物业管理有限公司（加州花园） | 殿前街道，厦门市湖里区兴隆东里1-28号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.32 | 1.67 | 0.01566 | 0.005609 | 0.010389 | 0.000344 | 0.485 | 0.0062 | -1 | — | 0.276 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.51 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.8 | 36.5 | 127 | 37.5 | 1.07 | -1 | 0.3 | —
厦门火炬集团物业管理有限公司（加州花园） | 殿前街道，厦门市湖里区兴隆东里1-28号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.34 | 1.43 | 0.013225 | 0.005075 | 0.009519 | 0.0002416 | 0.432 | 0.0054 | -1 | — | 0.272 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.46 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 14 | 37.4 | 122 | 38.5 | 1.07 | -1 | 0.2 | —
厦门市人居乐业物业服务有限公司（地产大厦） | 湖里街道，厦门市湖里区同益路9号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.31 | 1.73 | 0.016756 | 0.00537 | 0.010845 | 0.000246 | 0.516 | 0.0052 | -1 | — | 0.351 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.08 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 14.7 | 38.2 | 128 | 30.6 | 0.99 | -1 | 0.4 | —
厦门特房物业服务有限公司（佳丽花园三期） | 湖里街道，厦门市湖里区华嘉路2-32号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.33 | 1.52 | 0.017559 | 0.004992 | 0.010784 | 0.000158 | 0.524 | 0.0052 | -1 | — | 0.35 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.15 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 14.7 | 38.2 | 121 | 39 | 1 | -1 | 0.3 | —
厦门市湖里区地方税务局 | 禾山街道，厦门市湖里区梧桐东路 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.31 | 1.68 | 0.012662 | 0.004084 | 0.008649 | -1 | 0.397 | 0.0065 | -1 | — | 0.243 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.14 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.6 | 34.5 | 115 | 39.8 | 0.99 | -1 | 0.2 | —
厦门市火炬学校 | 殿前街道，厦门市湖里区兴隆路679号 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市安兜山仔顶 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.34 | 2.62 | — | — | — | — | — | — | — | -1 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.11 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 82.7 | 48.1 | 121 | 35.6 | 1.06 | -1 | — | 0.17
探一索（厦门）酒店有限公司 | 禾山街道，厦门市湖里区护安路723号 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市安兜山仔顶 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.32 | 1.4 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0309 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 11.3 | 36.5 | 125 | 35.9 | 1.05 | -1 | — | 0.07
厦门信息学校 | 江头街道，厦门市湖里区禾山路201号 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市安兜山仔顶 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.28 | 1.77 | — | — | — | — | — | — | — | -1 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.46 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12 | 22.4 | 119 | 34.8 | 1.05 | 0.05 | — | 0.11
县后小学 | 禾山街道，厦门市湖里区坂上村坂上社 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市安兜山仔顶 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.31 | 1.43 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0512 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.24 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 11.2 | 37.9 | 117 | 33.6 | 1.03 | 0.02 | — | 0.05
厦门市五缘第二实验幼儿园 | 禾山街道，厦门市湖里区钟宅南一路88号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.32 | 1.68 | 0.021891 | 0.003949 | 0.009695 | -1 | 0.567 | 0.0092 | -1 | — | 0.231 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.88 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.7 | 32.9 | 117 | 39 | 1.05 | 0.02 | 0.5 | —
厦门特房物业服务有限公司山水新座尚座管理处 | 金山街道，厦门市湖里区金益六里4#楼地下室 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.32 | 1.68 | 0.015049 | 0.003766 | 0.00882 | -1 | 0.436 | 0.0064 | -1 | — | 0.233 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.2 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.5 | 33.9 | 121 | 40.5 | 0.98 | -1 | 0.4 | —
湖里区燃气管理中心 | 湖里街道，厦门市湖里区仙洞路9号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.35 | 1.71 | 0.016787 | 0.0041 | 0.009657 | -1 | 0.483 | 38 | -1 | — | 0.274 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.21 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 14.3 | 38.9 | 127 | 30 | 0.98 | -1 | 0.3 | —
厦门市德政物业服务有限公司（政务服务中心） | 金山街道，厦门市湖里区云顶北路842号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 1.67 | 0.018425 | 0.003406 | 0.008896 | -1 | 0.49 | 0.0076 | -1 | — | 0.226 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.3 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.2 | 31.3 | 120 | 32.7 | 1.05 | -1 | 0.3 | —
厦门市中医院 | 江头街道，厦门市湖里区仙岳路1739号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 1.63 | 0.011665 | 0.004904 | 0.009089 | 0.00022 | 0.397 | 0.0057 | -1 | — | 0.225 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.14 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.9 | 36 | 119 | 36.9 | 1.09 | -1 | 0.5 | —
厦门市天安小学 | 湖里街道，厦门市湖里区华荣路 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.34 | 1.47 | 0.018098 | 0.005028 | 0.010836 | 0.000169 | 0.534 | 0.0065 | -1 | — | 0.271 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.21 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 14.7 | 38.2 | 119 | 36.7 | 1.02 | -1 | 0.3 | —
厦门市双十中学高中部 | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖路789号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.28 | 1.68 | 0.028711 | 0.004664 | 0.012594 | -1 | 0.736 | 0.0217 | -1 | — | 0.189 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.27 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 11.9 | 25.7 | 115 | 33.5 | 0.99 | -1 | 0.1 | —
区政府办公室 | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖南路161号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.32 | 1.65 | 0.01083 | 0.004609 | 0.008376 | 0.000178 | 0.368 | 0.0053 | -1 | — | 0.236 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.2 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.1 | 36.3 | 125 | 40.1 | 0.95 | -1 | 0.4 | —
厦门佰仕达物业管理有限公司（御之苑小区） | 禾山街道，厦门市湖里区梧桐里1-24号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.31 | 1.66 | 0.015271 | 0.002888 | 0.00761 | -1 | 0.411 | 0.0081 | -1 | — | 0.227 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.33 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.5 | 32.3 | 118 | 35.7 | 0.98 | -1 | 0.3 | —
殿前街道办 | 殿前街道，厦门市湖里区高殿长浩路223号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.34 | 1.77 | 0.014513 | 0.004557 | 0.009538 | 9.5e-05 | 0.447 | 0.0055 | -1 | — | 0.358 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.09 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 14.8 | 39 | 115 | 32.7 | 0.95 | -1 | 0.4 | —
厦门东华海天投资有限公司（红星美凯龙） | 禾山街道，厦门市湖里区钟宅路69号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.34 | 1.43 | 0.01674 | 0.003931 | 0.009444 | -1 | 0.477 | 0.0058 | -1 | — | 0.192 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.19 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.6 | 38.4 | 124 | 38.7 | 1 | -1 | 0.4 | —
厦门市源昌物业服务有限公司（鑫海湾） | 禾山街道，厦门市湖里区五缘湾西三里50号—151号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.31 | 1.65 | 0.021108 | 0.006004 | 0.012758 | 0.000263 | 0.627 | 0.0053 | -1 | — | 0.224 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.18 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.1 | 35.6 | 123 | 33.7 | 1.08 | -1 | 0.3 | —
厦门华菲物业管理有限公司（碧湖家园） | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖东二里1—19号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.32 | 1.73 | 0.015247 | 0.004759 | 0.009863 | 0.000113 | 0.467 | 0.0062 | -1 | — | 0.23 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.88 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.4 | 37.4 | 115 | 36.8 | 1.02 | -1 | 0.3 | —
怡家园（厦门）物业管理有限公司（中央美地） | 禾山街道，厦门市湖里区梧桐西里1-13号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.32 | 1.67 | 0.020887 | 0.00399 | 0.010039 | -1 | 0.556 | 0.0084 | -1 | — | 0.229 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.19 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.6 | 33.3 | 118 | 39.2 | 0.93 | -1 | 0.3 | —
厦门国贸物业管理有限公司国贸蓝海管理处 | 禾山街道，厦门市湖里区五缘东二里1-70号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路815号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.31 | 1.66 | 0.018841 | 0.002871 | 0.008249 | -1 | 0.481 | 0.0069 | -1 | — | 0.216 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.18 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.3 | 32.2 | 114 | 38.7 | 1.04 | -1 | 0.4 | —
厦门市湖里中学 | 湖里街道，厦门市湖里区南山路10号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.31 | 1.69 | 0.020878 | 0.006569 | 0.012836 | 0.000511 | 0.633 | -1 | -1 | — | 0.255 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.18 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 14.8 | 37.8 | 119 | 35.3 | 0.98 | -1 | 0.05 | —
厦门联发（集团）物业服务有限公司（联发五缘湾1号） | 禾山街道，厦门市湖里区五缘西三里5—29号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.32 | 1.66 | 0.019554 | 0.005394 | 0.011457 | 0.000195 | 0.573 | 0.0058 | -1 | — | 0.229 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.1 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.2 | 35.3 | 121 | 37.6 | 1 | -1 | 0.35 | —
中国联合网络通信有限公司厦门分公司 | 禾山街道，厦门市湖里区金湖路69号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 1.66 | 0.025055 | 0.003568 | 0.010325 | -1 | 0.626 | 0.0095 | -1 | — | 0.203 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.21 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 11.9 | 27.5 | 119 | 30.5 | 1.04 | -1 | 0.3 | —
五通边防派出所 | 金山街道，厦门市湖里区环岛东路 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.32 | 1.69 | 0.021423 | 0.003417 | 0.009788 | -1 | 0.555 | 0.0083 | -1 | — | 0.23 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.15 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.7 | 32.9 | 123 | 40.2 | 0.97 | -1 | 0.3 | —
厦门联发（集团）物业管理服务有限公司海富中心服务中心 | 禾山街道，厦门市湖里区泗水道597-599号（B幢地下室） | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.27 | 1.65 | 0.01911 | 0.003529 | 0.009106 | -1 | 0.506 | 0.0237 | -1 | — | 0.195 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 11.9 | 26.3 | 118 | 30.3 | 1.03 | 0.02 | 0.3 | —
福建省厦门双十中学 | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖路789号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 1.68 | 0.014202 | 0.003687 | 0.008556 | -1 | 0.417 | 0.0064 | -1 | — | 0.23 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.18 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.4 | 33.3 | 118 | 32.7 | 0.97 | -1 | 0.4 | —
厦门市湖里万达广场商业管理有限公司 | 金山街道，厦门市湖里区仙岳路4666号厦门湖里万达广场负二层员工餐厅 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.33 | 1.66 | 0.013296 | 0.005252 | 0.010036 | 0.000257 | 0.444 | 0.0055 | -1 | — | 0.231 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.31 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.8 | 36.2 | 115 | 35.6 | 1.02 | -1 | 0.4 | —
厦门市金山小学 | 金山街道，厦门市湖里区金山西里80号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.31 | 1.68 | 0.014842 | 0.003627 | 0.00862 | -1 | 0.428 | 0.0067 | -1 | — | 0.237 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.16 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.7 | 33.9 | 119 | 38 | 1.04 | -1 | 0.4 | —
厦门天地物业公司（高林服务中心） | 金山街道，厦门市湖里区高林一里8号—31号（17号楼地下室） | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.31 | 1.67 | 0.019326 | 0.003396 | 0.009251 | -1 | 0.511 | 0.0075 | -1 | — | 0.234 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.07 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.6 | 32.8 | 121 | 40.3 | 1 | -1 | 0.4 | —
厦门市住总物业管理公司水晶森林服务处 | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖东四里54号至88号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.31 | 1.68 | 0.01788 | 0.003382 | 0.008933 | -1 | 0.482 | 0.0082 | -1 | — | 0.228 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.16 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.4 | 32.3 | 112 | 30.2 | 1.04 | -1 | 0.3 | —
备注：1.依据GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》进行检测，依据GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》进行评价；2.黄色部分为不合格项；3.检测结果仅代表该批次水质指标；4.“—”为不需检测项；5.检测结果低于检出限时，填写“-1”。
措施建议：1.饮用水不同于直饮水，应烧开后饮用；2.用水单位（用户）应针对不合格项，加强水质卫生管理。