## 2024年7-9月份水质监测结果
厦门市湖里区饮用水卫生监测结果（2024年10-12月） | [11 empty] | 厦门市湖里区饮用水卫生监测结果（2024年10-12月） | [20 empty] | 厦门市湖里区饮用水卫生监测结果（2024年10-12月）
监测点名称 | 采样乡镇（详细地址） | 供水单位名称 | 供水单位详细地点 | 供水方式 | 采样类型 | 检测类型 | 水样类型 | 消毒方式 | 取样日期 | 测定日期 | 卫生许可情况 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/101mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（六价，mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐氮（以N计，mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 一氯二溴甲烷（mg/L) | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 三溴甲烷(mg/L) | 三卤甲烷(mg/L) | 二氯乙酸(mg/L) | 三氯乙酸(mg/L) | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时，mg/L） | 氯酸盐(mg/L) | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 嗅和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 高锰酸盐指数（以O2计，mg/L） | 氨(以N计) | 氯消毒为游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（管网末梢）
[11 empty] | 标准值 | 不得检出 | 不得检出 | ≤100 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤10 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤15 | ≤1 | / | 不得检出 | 6.5-8.5 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤250 | ≤250 | ≤1000 | ≤450 | ≤3 | ≤0.5 | ≥0.05 | ≥0.02
汇嘉（厦门）物业管理有限公司（东晖广场） | 禾山街道，厦门市湖里区金湖二里1-2号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.21 | 1.61 | 0.010421 | 0.005242 | 0.008582 | 0.000353 | 0.373 | 0.0116 | 0.089 | — | 0.13 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.25 | 0.028 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.7 | 1.61 | 106 | 49.2 | 0.91 | -1 | 0.3 | —
禹州物业服务有限公司（禹州香槟城） | 禾山街道，厦门市湖里区金湖三路30-46号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.65 | 0.015917 | 0.005635 | 0.010628 | 0.000271 | 0.501 | 0.0116 | 0.0566 | — | 0.188 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.24 | 0.032 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13 | 18.7 | 109 | 50.7 | 1.01 | -1 | 0.4 | —
厦门国贸物业管理有限公司（新景缘） | 禾山街道，厦门市湖里区五缘东一里6-26号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.42 | 0.013502 | 0.004815 | 0.009489 | 0.000163 | 0.433 | 0.0112 | 0.0783 | — | 0.0093 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.21 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12 | 18.1 | 123 | 52.8 | 1.02 | -1 | 0.5 | —
厦门天地物业公司（高林一里） | 金山街道，厦门市湖里区高林一里62号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 1.62 | 0.012211 | 0.005334 | 0.00947 | 0.000266 | 0.417 | 0.0127 | 0.0345 | — | 0.152 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.24 | 0.026 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 18.8 | 113 | 45.9 | 0.9 | -1 | 0.6 | —
厦门天地物业公司（湖边花园B区服务处） | 金山街道，厦门市湖里区龙湫一里4号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.21 | 1.66 | 0.01437 | 0.005704 | 0.01056 | 0.000293 | 0.475 | 0.0115 | 0.041 | — | 0.012 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.25 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | 0.01 | 13.2 | 19.2 | 115 | 48.1 | 0.91 | -1 | 0.4 | —
厦门市第三中学 | 殿前街道，厦门市湖里区兴隆路627号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.4 | 0.00801 | 0.004769 | 0.006984 | 0.000454 | 0.302 | -1 | 0.0744 | — | 0.0108 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.88 | 0.025 | -1 | -1 | -1 | 0.02 | 13.3 | 19 | 118 | 49.1 | 0.95 | 0.02 | 0.4 | —
江头街道办事处 | 江头街道，厦门市湖里区台湾街289-291号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.68 | 0.008823 | 0.004302 | 0.0072 | 0.000142 | 0.311 | 0.0105 | 0.0369 | — | 0.132 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.95 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.7 | 19.9 | 109 | 42.7 | 0.85 | 0.04 | 0.5 | —
厦门联发（集团）物业服务有限公司（裕发花园） | 江头街道，厦门市湖里区兴山路74号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.21 | 1.69 | 0.01083 | 0.005715 | 0.009035 | 0.000507 | 0.393 | 0.0101 | 0.0414 | — | 0.154 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.16 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 14.3 | 19.7 | 121 | 55.9 | 0.85 | 0.02 | 0.4 | —
厦门市湖里区第二实验小学 | 江头街道，厦门市湖里区祥店一路1号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.48 | 0.014307 | 0.00548 | 0.010187 | 0.000298 | 0.466 | 0.0155 | 0.0401 | — | 0.0096 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.2 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13 | 20.3 | 126 | 55.9 | 0.93 | -1 | 0.5 | —
汇嘉（厦门）物业管理有限公司（第二城幸福生活服务中心） | 江头街道，厦门市湖里区祥店里2-10号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 1.37 | 0.014055 | 0.004749 | 0.009354 | 0.000156 | 0.439 | 0.013 | -1 | — | 0.129 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.02 | 12.4 | 17.5 | 110 | 48 | 0.96 | 0.07 | 0.4 | —
厦门火炬集团物业管理有限公司（加州花园） | 殿前街道，厦门市湖里区兴隆东里1-28号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.41 | 0.009864 | 0.004867 | 0.007939 | 0.00036 | 0.349 | 0.0108 | 0.862 | — | 0.0099 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.11 | 0.025 | -1 | -1 | -1 | 0.01 | 12.9 | 19.3 | 116 | 56.7 | 0.96 | 0.02 | 0.3 | —
厦门火炬集团物业管理有限公司（加州花园） | 殿前街道，厦门市湖里区兴隆东里1-28号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.4 | 0.010037 | 0.005676 | 0.008649 | 0.000611 | 0.374 | 0.0104 | 0.0862 | — | 0.0103 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.13 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.8 | 19 | 125 | 50.3 | 0.9 | 0.02 | 0.5 | —
厦门市人居乐业物业服务有限公司（地产大厦） | 湖里街道，厦门市湖里区同益路9号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.54 | 0.009578 | 0.005942 | 0.008699 | 0.000664 | 0.371 | 0.0146 | -1 | — | 0.146 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.08 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | 0.02 | 14.5 | 20.5 | 126 | 45.7 | 0.86 | 0.03 | 0.4 | —
厦门特房物业服务有限公司（佳丽花园三期） | 湖里街道，厦门市湖里区华嘉路2-32号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.66 | 0.023285 | 0.007507 | 0.013738 | 0.000686 | 0.699 | 0.0131 | 0.0501 | — | 0.146 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.03 | 13.2 | 19.8 | 119 | 53 | 0.85 | 0.02 | 0.3 | —
厦门市湖里区地方税务局 | 禾山街道，厦门市湖里区梧桐东路 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.61 | 0.008609 | 0.004554 | 0.007578 | 0.000119 | 0.317 | 0.0112 | 0.0292 | — | 0.135 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.25 | 0.026 | -1 | -1 | -1 | 0.02 | 13.2 | 18.6 | 112 | 48 | 0.82 | -1 | 0.3 | —
厦门市火炬学校 | 殿前街道，厦门市湖里区兴隆路679号 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市安兜山仔顶 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 2.05 | — | — | — | — | — | — | — | -1 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.74 | -1 | -1 | 0.02 | -1 | 0.01 | 76.8 | 40 | 267 | 45.7 | 0.82 | 0.02 | — | 0.18
探一索（厦门）酒店有限公司 | 禾山街道，厦门市湖里区护安路723号 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市安兜山仔顶 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.52 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0536 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.03 | 13 | 21 | 116 | 45.6 | 0.96 | 0.02 | — | 0.05
厦门信息学校 | 江头街道，厦门市湖里区禾山路201号 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市安兜山仔顶 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 1.51 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0747 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.28 | 0.022 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.9 | 22 | 117 | 56.7 | 0.88 | 0.02 | — | 0.04
县后小学 | 禾山街道，厦门市湖里区坂上村坂上社 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市安兜山仔顶 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.24 | 1.77 | — | — | — | — | — | — | — | -1 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.02 | 19.8 | 121 | 45.8 | 0.82 | 0.04 | — | 0.09
厦门市五缘第二实验幼儿园 | 禾山街道，厦门市湖里区钟宅南一路88号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.21 | 1.63 | 0.008292 | 0.004628 | 0.007202 | 0.000257 | 0.307 | 0.0113 | 0.0255 | — | 0.128 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.22 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.4 | 19.1 | 123 | 49.1 | 0.86 | -1 | 0.5 | —
厦门特房物业服务有限公司山水新座尚座管理处 | 金山街道，厦门市湖里区金益六里4#楼地下室 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.21 | 1.62 | 0.009675 | 0.005021 | 0.008096 | 0.000306 | 0.349 | 0.0108 | 0.0242 | — | 0.0132 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.23 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.5 | 19.1 | 120 | 45.7 | 0.87 | -1 | 0.4 | —
湖里区燃气管理中心 | 湖里街道，厦门市湖里区仙洞路9号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.68 | 0.009436 | 0.004529 | 0.007589 | 0.000225 | 0.331 | 0.0103 | 0.0418 | — | 0.135 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.08 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.2 | 20.3 | 119 | 42.8 | 0.95 | -1 | 0.4 | —
厦门市德政物业服务有限公司（政务服务中心） | 金山街道，厦门市湖里区云顶北路842号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.18 | 1.62 | 0.01262 | 0.005273 | 0.009289 | 0.00025 | 0.42 | 0.0112 | 0.0476 | — | 0.162 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.22 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.9 | 18.7 | 127 | 43.2 | 0.87 | -1 | 0.4 | —
厦门市中医院 | 江头街道，厦门市湖里区仙岳路1739号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.21 | 1.23 | 0.010328 | 0.003526 | 0.007263 | -1 | 0.329 | 0.013 | 0.0262 | — | 0.0098 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 11 | 13.8 | 127 | 48.7 | 1 | -1 | 0.4 | —
厦门市天安小学 | 湖里街道，厦门市湖里区华荣路 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.28 | 2.03 | 0.011663 | 0.005205 | 0.008987 | 0.000352 | 0.4 | -1 | -1 | — | 0.213 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.07 | 0.039 | -1 | -1 | -1 | 0.02 | 76.8 | 40 | 120 | 35.9 | 0.88 | 0.02 | 0.3 | —
厦门市双十中学高中部 | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖路789号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.64 | 0.008958 | 0.004942 | 0.007772 | 0.000299 | 0.331 | 0.0101 | 0.035 | — | 0.128 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.24 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.5 | 19.2 | 119 | 40 | 0.91 | -1 | 0.4 | —
区政府办公室 | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖南路161号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.21 | 1.6 | 0.008737 | 0.004613 | 0.007661 | 0.000144 | 0.321 | 0.0108 | 0.0699 | — | 0.135 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.23 | 0.031 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.1 | 18.6 | 117 | 51.6 | 0.92 | -1 | 0.4 | —
厦门佰仕达物业管理有限公司（御之苑小区） | 禾山街道，厦门市湖里区梧桐里1-24号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.21 | 1.31 | 0.010154 | 0.004138 | 0.007489 | 0.000115 | 0.337 | 0.0113 | 0.0318 | — | 0.0097 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.23 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 11.7 | 16.1 | 115 | 40 | 0.91 | 0.02 | 0.3 | —
殿前街道办 | 殿前街道，厦门市湖里区高殿长浩路223号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.21 | 1.7 | 0.009273 | 0.004466 | 0.007478 | 0.000204 | 0.326 | 0.0106 | 0.0475 | — | 0.136 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.11 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.4 | 20.6 | 115 | 45.7 | 0.89 | -1 | 0.3 | —
厦门东华海天投资有限公司（红星美凯龙） | 禾山街道，厦门市湖里区钟宅路69号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.54 | 0.009578 | 0.005942 | 0.008699 | 0.000664 | 0.371 | 0.0146 | -1 | — | 0.146 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.21 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.02 | 14.5 | 20.5 | 126 | 45.7 | 0.86 | 0.03 | 0.4 | —
厦门市源昌物业服务有限公司（鑫海湾） | 禾山街道，厦门市湖里区五缘湾西三里50号—151号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 24 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 1.64 | 0.013673 | 0.004241 | 0.008659 | -1 | 0.415 | 0.0106 | 0.0412 | — | 0.141 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 11.8 | 19.3 | 129 | 48.3 | 0.91 | 0.03 | 0.5 | —
厦门华菲物业管理有限公司（碧湖家园） | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖东二里1—19号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 1.66 | 0.013746 | 0.005129 | 0.009169 | 0.000209 | 0.435 | 0.0097 | 0.0208 | — | 0.15 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.22 | 0.046 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.3 | 19.7 | 121 | 48.7 | 0.92 | 0.03 | 0.2 | —
怡家园（厦门）物业管理有限公司（中央美地） | 禾山街道，厦门市湖里区梧桐西里1-13号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.21 | 1.63 | 0.009 | 0.004829 | 0.007859 | 0.000235 | 0.332 | 0.0107 | 0.0338 | — | 0.136 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.97 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.3 | 18.4 | 118 | 50.3 | 0.9 | 0.02 | 0.4 | —
厦门国贸物业管理有限公司国贸蓝海管理处 | 禾山街道，厦门市湖里区五缘东二里1-70号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路815号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.47 | 0.012326 | 0.004894 | 0.009056 | 0.000195 | 0.407 | 0.0124 | 0.0351 | — | 0.01 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.21 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.7 | 19.3 | 119 | 53 | 0.95 | 0.02 | 0.5 | —
厦门市湖里中学 | 湖里街道，厦门市湖里区南山路10号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.21 | 1.68 | 0.01175 | 0.005237 | 0.009078 | 0.000344 | 0.403 | -1 | 0.0439 | — | 0.137 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.08 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.02 | 13.7 | 1.68 | 125 | 56.1 | 0.86 | 0.02 | 0.4 | —
厦门联发（集团）物业服务有限公司（联发五缘湾1号） | 禾山街道，厦门市湖里区五缘西三里5—29号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.62 | 0.013284 | 0.004541 | 0.008975 | 8.4e-05 | 0.417 | 0.0119 | 0.0425 | — | 0.137 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.08 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12 | 19.1 | 118 | 47.9 | 0.92 | -1 | 0.4 | —
中国联合网络通信有限公司厦门分公司 | 禾山街道，厦门市湖里区金湖路69号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.21 | 1.71 | 0.018198 | 0.005603 | 0.011135 | 0.000211 | 0.547 | 0.0131 | 0.0411 | — | 0.177 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.23 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.02 | 13 | 20.4 | 109 | 55.1 | 0.86 | -1 | 0.2 | —
五通边防派出所 | 金山街道，厦门市湖里区环岛东路 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.21 | 1.81 | 0.007677 | 0.003447 | 0.005802 | -1 | 0.26 | 0.0117 | 0.0426 | — | 0.16 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.07 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.02 | 12.4 | 22.7 | 109 | 56.1 | 0.92 | 0.03 | 0.4 | —
厦门联发（集团）物业管理服务有限公司海富中心服务中心 | 禾山街道，厦门市湖里区泗水道597-599号（B幢地下室） | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.4 | 0.017507 | 0.005784 | 0.011371 | 0.000244 | 0.542 | -1 | 0.0686 | — | 0.14 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.13 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.1 | 18.7 | 125 | 43.1 | 1 | 0.02 | 0.4 | —
福建省厦门双十中学 | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖路789号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.21 | 1.76 | 0.023139 | 0.006384 | 0.013595 | 0.000257 | 0.679 | -1 | 0.0593 | — | 0.192 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.19 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.8 | 21.4 | 115 | 59.8 | 0.9 | -1 | 0.2 | —
厦门市湖里万达广场商业管理有限公司 | 金山街道，厦门市湖里区仙岳路4666号厦门湖里万达广场负二层员工餐厅 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.21 | 1.6 | 0.009869 | 0.005099 | 0.008221 | 0.000321 | 0.356 | 0.0109 | 0.0297 | — | 0.127 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.03 | 13.4 | 18.8 | 121 | 46.7 | 0.82 | -1 | 0.4 | —
厦门市金山小学 | 金山街道，厦门市湖里区金山西里80号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.21 | 1.58 | 0.009474 | 0.004809 | 0.007935 | 0.000241 | 0.341 | 0.012 | 0.0318 | — | 0.0126 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.01 | 13.2 | 1.58 | 112 | 51.9 | 0.88 | -1 | 0.5 | —
厦门天地物业公司（高林服务中心） | 金山街道，厦门市湖里区高林一里8号—31号（17号楼地下室） | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.21 | 1.6 | 0.012191 | 0.005317 | 0.00944 | 0.000264 | 0.416 | 0.0129 | 0.0341 | — | 0.154 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.25 | 0.006 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.9 | 18.5 | 121 | 53 | 1.03 | -1 | 0.5 | —
厦门市住总物业管理公司水晶森林服务处 | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖东四里54号至88号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.21 | 1.62 | 0.010239 | 0.005033 | 0.008446 | 0.000245 | 0.364 | 0.0117 | 0.0643 | — | 0.156 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.22 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.1 | 18.4 | 110 | 55.9 | 0.83 | -1 | 0.3 | —
备注：1.依据GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》进行检测，依据GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》进行评价；2.黄色部分为不合格项；3.检测结果仅代表该批次水质指标；4.“—”为不需检测项；5.检测结果低于检出限时，填写“-1”。
措施建议：1.饮用水不同于直饮水，应烧开后饮用；2.用水单位（用户）应针对不合格项，加强水质卫生管理。