## 2025年1-3月份水质监测结果
厦门市湖里区饮用水卫生监测结果（2025年1-3月） | [11 empty] | 厦门市湖里区饮用水卫生监测结果（2025年1-3月） | [20 empty] | 厦门市湖里区饮用水卫生监测结果（2025年1-3月）
监测点名称 | 采样乡镇（详细地址） | 供水单位名称 | 供水单位详细地点 | 供水方式 | 采样类型 | 检测类型 | 水样类型 | 消毒方式 | 取样日期 | 测定日期 | 卫生许可情况 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/101mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（六价，mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐氮（以N计，mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 一氯二溴甲烷（mg/L) | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 三溴甲烷(mg/L) | 三卤甲烷(mg/L) | 二氯乙酸(mg/L) | 三氯乙酸(mg/L) | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时，mg/L） | 氯酸盐(mg/L) | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 嗅和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 高锰酸盐指数（以O2计，mg/L） | 氨(以N计) | 氯消毒为游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（管网末梢）
[11 empty] | 标准值 | 不得检出 | 不得检出 | ≤100 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤10 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤15 | ≤1 | / | 不得检出 | 6.5-8.5 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤250 | ≤250 | ≤1000 | ≤450 | ≤3 | ≤0.5 | ≥0.05 | ≥0.02
汇嘉（厦门）物业管理有限公司（东晖广场） | 禾山街道，厦门市湖里区金湖二里1-2号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.29 | 2.4 | 0.006299 | 0.004172 | 0.00629 | 0.000295 | 0.25449 | 0.0076 | -1 | — | 0.1398 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.3 | 38.3 | 119 | 42.6 | 0.9 | -1 | 0.3 | —
禹州物业服务有限公司（禹州香槟城） | 禾山街道，厦门市湖里区金湖三路30-46号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.36 | 2.69 | 0.007142 | 0.006021 | 0.00808 | 0.000842 | 0.32233 | -1 | -1 | — | 0.1277 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.25 | 0.031 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.1 | 38 | 119 | 40.5 | 0.9 | -1 | 0.3 | —
厦门国贸物业管理有限公司（新景缘） | 禾山街道，厦门市湖里区五缘东一里6-26号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 2.71 | 0.006568 | 0.005131 | 0.007212 | 0.000593 | 0.28691 | 0.0093 | -1 | — | 0.1354 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.13 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.6 | 37.6 | 115 | 42.8 | 0.93 | -1 | 0.4 | —
厦门天地物业公司（高林一里） | 金山街道，厦门市湖里区高林一里62号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 2.61 | 0.006486 | 0.010559 | 0.010279 | 0.003118 | 0.41619 | 0.0182 | -1 | — | 0.11 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.16 | 0.024 | 0.1 | -1 | -1 | -1 | 19.3 | 39.3 | 119 | 38.2 | 0.97 | -1 | 0.2 | —
厦门天地物业公司（湖边花园B区服务处） | 金山街道，厦门市湖里区龙湫一里4号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.27 | 2.62 | 0.005539 | 0.005598 | 0.006811 | 0.000859 | 0.2704 | 0.0233 | -1 | — | 0.1234 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.21 | 0.036 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.8 | 38.8 | 120 | 36.7 | 0.86 | -1 | 0.3 | —
厦门市第三中学 | 殿前街道，厦门市湖里区兴隆路627号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 2.48 | 0.005677 | 0.004592 | 0.006148 | 0.000482 | 0.24782 | -1 | -1 | — | 0.1302 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.05 | 0.049 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18 | 37.9 | 115 | 42.7 | 0.91 | -1 | 0.2 | —
江头街道办事处 | 江头街道，厦门市湖里区台湾街289-291号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 2.67 | 0.001903 | 0.001668 | 0.002097 | -1 | 0.083346 | 0.0167 | -1 | — | 0.1107 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.18 | 0.032 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.6 | 38.9 | 111 | 36.8 | 1.05 | -1 | 0.2 | —
厦门联发（集团）物业服务有限公司（裕发花园） | 江头街道，厦门市湖里区兴山路74号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 2.47 | 0.006993 | 0.005059 | 0.007347 | 0.000546 | 0.29505 | 0.0077 | -1 | — | 0.1329 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.1 | 0.035 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.1 | 37.8 | 117 | 42.1 | 0.92 | -1 | 0.3 | —
厦门市湖里区第二实验小学 | 江头街道，厦门市湖里区祥店一路1号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.28 | 2.5 | 0.008751 | 0.005334 | 0.008538 | 0.000524 | 0.34673 | -1 | -1 | — | 0.1353 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.09 | 0.036 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.6 | 37.4 | 119 | 40.5 | 0.96 | -1 | 0.3 | —
汇嘉（厦门）物业管理有限公司（第二城幸福生活服务中心） | 江头街道，厦门市湖里区祥店里2-10号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 2.46 | 0.007382 | 0.004761 | 0.007375 | 0.000421 | 0.29777 | -1 | -1 | — | 0.1376 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.07 | 0.031 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.4 | 37.7 | 118 | 41.7 | 0.87 | -1 | 0.3 | —
厦门火炬集团物业管理有限公司（加州花园） | 殿前街道，厦门市湖里区兴隆东里1-28号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.29 | 2.46 | 0.006479 | 0.005137 | 0.007196 | 0.000608 | 0.28537 | -1 | -1 | — | 0.1312 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.01 | 18.2 | 37.7 | 121 | 40.1 | 1.05 | -1 | 0.4 | —
厦门火炬集团物业管理有限公司（加州花园） | 殿前街道，厦门市湖里区兴隆东里1-28号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.29 | 2.45 | 0.005747 | 0.004582 | 0.006799 | 0.000498 | 0.2599 | -1 | -1 | — | 0.13 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.08 | 0.043 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.9 | 37.5 | 119 | 45.2 | 0.99 | -1 | 0.4 | —
厦门市人居乐业物业服务有限公司（地产大厦） | 湖里街道，厦门市湖里区同益路9号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 2.67 | 0.006152 | 0.006455 | 0.007743 | 0.001166 | 0.30779 | 0.0094 | -1 | — | 0.1206 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.09 | 0.041 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.9 | 38.8 | 118 | 40.8 | 0.9 | -1 | 0.3 | —
厦门特房物业服务有限公司（佳丽花园三期） | 湖里街道，厦门市湖里区华嘉路2-32号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.31 | 2.7 | 0.005937 | 0.005341 | 0.006868 | 0.000758 | 0.27441 | 0.0096 | -1 | — | 0.1254 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19.3 | 37.8 | 119 | 42.7 | 0.89 | -1 | 0.3 | —
厦门市湖里区地方税务局 | 禾山街道，厦门市湖里区梧桐东路 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 2.53 | 0.004528 | 0.003733 | 0.005045 | 0.000269 | 0.19957 | -1 | -1 | — | 0.1338 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.1 | 0.034 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.7 | 37.6 | 117 | 35.6 | 1.05 | -1 | 0.3 | —
厦门市火炬学校 | 殿前街道，厦门市湖里区兴隆路679号 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市安兜山仔顶 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.17 | 2.04 | — | — | — | — | — | — | — | -1 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.16 | 0.007 | -1 | 0.09 | -1 | -1 | 96.2 | 48.8 | 121 | 32.9 | 1.01 | -1 | — | 0.1
探一索（厦门）酒店有限公司 | 禾山街道，厦门市湖里区护安路723号 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市安兜山仔顶 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 2.65 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0618 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.12 | 0.033 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.3 | 38 | 120 | 38.7 | 0.95 | -1 | — | 0.13
厦门信息学校 | 江头街道，厦门市湖里区禾山路201号 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市安兜山仔顶 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.24 | 2.57 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0168 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.18 | 0.037 | -1 | -1 | -1 | 0.01 | 19.4 | 38.8 | 125 | 37.7 | 0.99 | -1 | — | 0.09
县后小学 | 禾山街道，厦门市湖里区坂上村坂上社 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市安兜山仔顶 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.31 | 2.62 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0856 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.1 | 0.017 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.2 | 37.7 | 122 | 35.6 | 0.98 | -1 | — | 0.13
厦门市五缘第二实验幼儿园 | 禾山街道，厦门市湖里区钟宅南一路88号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.31 | 2.69 | 0.004946 | 0.004127 | 0.005507 | 0.000387 | 0.21936 | -1 | -1 | — | 0.1317 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.5 | 37.9 | 112 | 45.6 | 0.98 | -1 | 0.4 | —
厦门特房物业服务有限公司山水新座尚座管理处 | 金山街道，厦门市湖里区金益六里4#楼地下室 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 2.26 | 0.004639 | 0.005148 | 0.005964 | 0.00078 | 0.236 | 0.0073 | -1 | — | 0.1218 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.18 | 0.031 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.9 | 38.6 | 111 | 51.7 | 1.01 | -1 | 0.4 | —
湖里区燃气管理中心 | 湖里街道，厦门市湖里区仙洞路9号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 2.68 | 0.005451 | 0.004943 | 0.006343 | 0.000652 | 0.25252 | -1 | -1 | — | 0.1254 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.1 | 0.033 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19.1 | 37.8 | 118 | 38.5 | 0.88 | -1 | 0.3 | —
厦门市德政物业服务有限公司（政务服务中心） | 金山街道，厦门市湖里区云顶北路842号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.29 | 2.66 | 0.007297 | 0.007481 | 0.00904 | 0.001488 | 0.36197 | -1 | -1 | — | 0.1225 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.22 | 0.033 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.2 | 38.1 | 118 | 42.8 | 0.94 | -1 | 0.3 | —
厦门市中医院 | 江头街道，厦门市湖里区仙岳路1739号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.29 | 2.41 | 0.006023 | 0.003892 | 0.00594 | 0.000207 | 0.24037 | -1 | -1 | — | 0.146 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.1 | 0.037 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.2 | 38.2 | 119 | 42.6 | 0.94 | -1 | 0.4 | —
厦门市天安小学 | 湖里街道，厦门市湖里区华荣路 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 2.7 | 0.0057 | 0.005225 | 0.006601 | 0.000754 | 0.26481 | -1 | -1 | — | 0.1244 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.09 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.01 | 19.2 | 37.7 | 121 | 41.3 | 1.05 | -1 | 0.3 | —
厦门市双十中学高中部 | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖路789号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.06 | 2.65 | 0.004047 | 0.004618 | 0.005249 | 0.000645 | 0.20756 | 0.0074 | -1 | — | 0.1216 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.19 | 0.034 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18 | 38.5 | 115 | 36.8 | 0.88 | -1 | 0.3 | —
区政府办公室 | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖南路161号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.31 | 2.54 | 0.004534 | 0.003668 | 0.005007 | 0.000265 | 0.19835 | 0.0076 | -1 | — | 0.134 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.11 | 0.036 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.7 | 37.6 | 120 | 33.5 | 1 | -1 | 0.3 | —
厦门佰仕达物业管理有限公司（御之苑小区） | 禾山街道，厦门市湖里区梧桐里1-24号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.28 | 2.44 | 0.005538 | 0.003972 | 0.005799 | 0.000282 | 0.23149 | 0.0079 | -1 | — | 0.1395 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.19 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.4 | 37.6 | 118 | 45.7 | 0.88 | -1 | 0.3 | —
殿前街道办 | 殿前街道，厦门市湖里区高殿长浩路223号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.31 | 2.7 | 0.002874 | 0.005282 | 0.00661 | 0.000777 | 0.21866 | -1 | -1 | — | 0.123 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.07 | -1 | 0.1 | -1 | -1 | -1 | 19.3 | 37.8 | 121 | 42.2 | 0.91 | -1 | 0.3 | —
厦门东华海天投资有限公司（红星美凯龙） | 禾山街道，厦门市湖里区钟宅路69号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.24 | 2.64 | 0.004861 | 0.00525 | 0.006189 | 0.000791 | 0.24458 | 0.0224 | -1 | — | 0.1228 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.13 | 0.035 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.8 | 38.8 | 115 | 48.7 | 0.89 | -1 | 0.3 | —
厦门市源昌物业服务有限公司（鑫海湾） | 禾山街道，厦门市湖里区五缘湾西三里50号—151号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.17 | 2.43 | 0.005784 | 0.006193 | 0.007424 | 0.001023 | 0.29229 | 0.02 | -1 | — | 0.1228 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.21 | 0.032 | -1 | -1 | -1 | 0.01 | 17.6 | 39.2 | 119 | 45.6 | 0.99 | -1 | 0.4 | —
厦门华菲物业管理有限公司（碧湖家园） | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖东二里1—19号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 2.66 | 0.004606 | 0.004589 | 0.005638 | 0.000532 | 0.22194 | 0.0258 | -1 | — | 0.125 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.15 | 0.036 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.8 | 38.2 | 116 | 33.6 | 0.99 | -1 | 0.3 | —
怡家园（厦门）物业管理有限公司（中央美地） | 禾山街道，厦门市湖里区梧桐西里1-13号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.29 | 2.43 | 0.006966 | 0.004615 | 0.007047 | 0.000396 | 0.28366 | -1 | -1 | — | 0.1389 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.21 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.5 | 2.43 | 122 | 41.8 | 0.88 | -1 | 0.3 | —
厦门国贸物业管理有限公司国贸蓝海管理处 | 禾山街道，厦门市湖里区五缘东二里1-70号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路815号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.29 | 2.68 | 0.007183 | 0.005892 | 0.008068 | 0.000779 | 0.32089 | 0.0095 | -1 | — | 0.1273 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.16 | 0.031 | -1 | -1 | -1 | 0.01 | 18.1 | 37.9 | 118 | 45.1 | 1.03 | -1 | 0.3 | —
厦门市湖里中学 | 湖里街道，厦门市湖里区南山路10号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.31 | 2.71 | 0.006385 | 0.005665 | 0.007332 | 0.000815 | 0.29342 | -1 | -1 | — | 0.1239 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.02 | 19.6 | 38 | 123 | 41.5 | 0.84 | -1 | 0.3 | —
厦门联发（集团）物业服务有限公司（联发五缘湾1号） | 禾山街道，厦门市湖里区五缘西三里5—29号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.21 | 2.45 | 0.00568 | 0.006204 | 0.007402 | 0.001026 | 0.29033 | 0.021 | -1 | — | 0.1224 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.19 | 0.032 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.7 | 39.1 | 117 | 40.3 | 0.88 | -1 | 0.3 | —
中国联合网络通信有限公司厦门分公司 | 禾山街道，厦门市湖里区金湖路69号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.28 | 2.55 | 0.006784 | 0.006456 | 0.008097 | 0.001139 | 0.32397 | 0.0077 | -1 | — | 0.1262 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.13 | 0.033 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.2 | 37.8 | 119 | 32.7 | 1.03 | -1 | 0.3 | —
五通边防派出所 | 金山街道，厦门市湖里区环岛东路 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 2.66 | 0.006309 | 0.006552 | 0.008001 | 0.001085 | 0.31487 | 0.0218 | -1 | — | 0.1231 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.17 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.9 | 39.9 | 116 | 52.8 | 1.03 | -1 | 0.3 | —
厦门联发（集团）物业管理服务有限公司海富中心服务中心 | 禾山街道，厦门市湖里区泗水道597-599号（B幢地下室） | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.29 | 2.64 | 0.007594 | 0.008458 | 0.009781 | 0.001931 | 0.39347 | -1 | -1 | — | 0.1189 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.16 | 0.031 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.3 | 38.9 | 119 | 43.6 | 1.01 | -1 | 0.3 | —
福建省厦门双十中学 | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖路789号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.16 | 2.62 | 0.005857 | 0.012012 | 0.010367 | 0.004407 | 0.43459 | 0.0178 | -1 | — | 0.1079 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.17 | 0.035 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19.2 | 37.5 | 119 | 35.1 | 0.81 | -1 | 0.2 | —
厦门市湖里万达广场商业管理有限公司 | 金山街道，厦门市湖里区仙岳路4666号厦门湖里万达广场负二层员工餐厅 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 2.63 | 0.004621 | 0.004916 | 0.005775 | 0.00069 | 0.22933 | 0.0078 | -1 | — | 0.1225 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.19 | 0.036 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.9 | 38.6 | 120 | 39.6 | 0.95 | -1 | 0.3 | —
厦门市金山小学 | 金山街道，厦门市湖里区金山西里80号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.31 | 2.53 | 0.004997 | 0.003949 | 0.005486 | 0.000262 | 0.21683 | -1 | -1 | — | 0.136 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.13 | 0.035 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.8 | 37.9 | 115 | 40.8 | 1.07 | -1 | 0.3 | —
厦门天地物业公司（高林服务中心） | 金山街道，厦门市湖里区高林一里8号—31号（17号楼地下室） | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 2.64 | 0.00598 | 0.006266 | 0.007588 | 0.00101 | 0.29889 | 0.0211 | -1 | — | 0.1224 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.2 | 0.032 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.8 | 39.2 | 118 | 35.1 | 0.9 | -1 | 0.3 | —
厦门市住总物业管理公司水晶森林服务处 | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖东四里54号至88号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0.002 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2.52 | 0.004517 | 0.005305 | 0.006106 | 0.000816 | 0.23826 | -1 | -1 | — | 0.1193 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.29 | 0.037 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.7 | 38.6 | 118 | 38.2 | 0.96 | -1 | 0.3 | —
备注：1.依据GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》进行检测，依据GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》进行评价；2.黄色部分为不合格项；3.检测结果仅代表该批次水质指标；4.“—”为不需检测项；5.检测结果低于检出限时，填写“-1”。
措施建议：1.饮用水不同于直饮水，应烧开后饮用；2.用水单位（用户）应针对不合格项，加强水质卫生管理。