## 2025年4-6月份水质监测结果
厦门市湖里区饮用水卫生监测结果（2025年4-6月） | [11 empty] | 厦门市湖里区饮用水卫生监测结果（2025年4-6月） | [20 empty] | 厦门市湖里区饮用水卫生监测结果（2025年4-6月）
监测点名称 | 采样乡镇（详细地址） | 供水单位名称 | 供水单位详细地点 | 供水方式 | 采样类型 | 检测类型 | 水样类型 | 消毒方式 | 取样日期 | 测定日期 | 卫生许可情况 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/101mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（六价，mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐氮（以N计，mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 一氯二溴甲烷（mg/L) | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 三溴甲烷(mg/L) | 三卤甲烷(mg/L) | 二氯乙酸(mg/L) | 三氯乙酸(mg/L) | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时，mg/L） | 氯酸盐(mg/L) | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 嗅和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 高锰酸盐指数（以O2计，mg/L） | 氨(以N计) | 氯消毒为游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（管网末梢）
[11 empty] | 标准值 | 不得检出 | 不得检出 | ≤100 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤10 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤15 | ≤1 | / | 不得检出 | 6.5-8.5 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤250 | ≤250 | ≤1000 | ≤450 | ≤3 | ≤0.5 | ≥0.05 | ≥0.02
汇嘉（厦门）物业管理有限公司（东晖广场） | 禾山街道，厦门市湖里区金湖二里1-2号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.24 | 1.25 | 0.019787 | 0.007739 | 0.015457 | 0.000448 | 0.66927 | 0.0148 | 0.0685 | — | 0.2682 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.98 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19.7 | 23.3 | 117 | 45.6 | 0.92 | -1 | 0.3 | —
禹州物业服务有限公司（禹州香槟城） | 禾山街道，厦门市湖里区金湖三路30-46号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.29 | 1.16 | 0.020187 | 0.009197 | 0.01673 | 0.000825 | 0.7155 | 0.01 | 0.0612 | — | 0.2723 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.09 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.1 | 23.1 | 117 | 45 | 1.05 | 0.04 | 0.2 | —
厦门国贸物业管理有限公司（新景缘） | 禾山街道，厦门市湖里区五缘东一里6-26号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 1.27 | 0.022791 | 0.007996 | 0.016931 | 0.00042 | 0.74619 | 0.0117 | 0.0665 | — | 0.2631 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.01 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19.5 | 23.1 | 109 | 38.7 | 1.03 | -1 | 0.4 | —
厦门天地物业公司（高林一里） | 金山街道，厦门市湖里区高林一里62号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 1.25 | 0.022695 | 0.008244 | 0.017071 | 0.000499 | 0.7502 | 0.0111 | 0.0684 | — | 0.2541 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.94 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20.5 | 23.2 | 118 | 41.6 | 0.94 | 0.02 | 0.4 | —
厦门天地物业公司（湖边花园B区服务处） | 金山街道，厦门市湖里区龙湫一里4号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.23 | 1.28 | 0.023989 | 0.008207 | 0.017439 | 0.000461 | 0.77715 | 0.0129 | 0.0671 | — | 0.263 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.96 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.02 | 20 | 23.6 | 120 | 43.6 | 0.92 | 0.02 | 0.5 | —
厦门市第三中学 | 殿前街道，厦门市湖里区兴隆路627号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 1.21 | 0.015068 | 0.007839 | 0.013365 | 0.000626 | 0.55853 | 0.0118 | 0.0645 | — | 0.2345 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.95 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.02 | 19 | 23.2 | 114 | 45.2 | 0.88 | -1 | 0.4 | —
江头街道办事处 | 江头街道，厦门市湖里区台湾街289-291号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.29 | 1.17 | 0.014499 | 0.008738 | 0.013747 | 0.000989 | 0.56804 | 0.0097 | 0.0574 | — | 0.1821 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.6 | 24.3 | 113 | 40.6 | 1 | 0.04 | 0.3 | —
厦门联发（集团）物业服务有限公司（裕发花园） | 江头街道，厦门市湖里区兴山路74号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.28 | 1.17 | 0.018701 | 0.009347 | 0.015931 | 0.001006 | 0.68073 | -1 | 0.0588 | — | 0.202 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.07 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.4 | 23.6 | 112 | 45.6 | 1.03 | 0.04 | 0.2 | —
厦门市湖里区第二实验小学 | 江头街道，厦门市湖里区祥店一路1号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 1.2 | 0.019669 | 0.008591 | 0.016087 | 0.000648 | 0.68832 | 0.011 | 0.0458 | — | 0.2771 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.6 | 23.2 | 111 | 41.2 | 0.89 | -1 | 0.3 | —
汇嘉（厦门）物业管理有限公司（第二城幸福生活服务中心） | 江头街道，厦门市湖里区祥店里2-10号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.27 | 1.21 | 0.022391 | 0.008543 | 0.016757 | 0.000625 | 0.74415 | 0.007 | 0.0647 | — | 0.2661 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.07 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.8 | 23.1 | 114 | 45.6 | 0.91 | -1 | 0.3 | —
厦门火炬集团物业管理有限公司（加州花园） | 殿前街道，厦门市湖里区兴隆东里1-28号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.27 | 1.3 | 0.019337 | 0.008448 | 0.015854 | 0.000634 | 0.67734 | -1 | 0.0744 | — | 0.2084 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.97 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.01 | 20.5 | 23.9 | 112 | 46.5 | 0.99 | 0.03 | 0.4 | —
厦门火炬集团物业管理有限公司（加州花园） | 殿前街道，厦门市湖里区兴隆东里1-28号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.24 | 1.27 | 0.017464 | 0.007627 | 0.014369 | 0.00048 | 0.61162 | 0.011 | 0.0721 | — | 0.2219 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.98 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20.3 | 23.9 | 115 | 40.8 | 0.97 | -1 | 0.4 | —
厦门市人居乐业物业服务有限公司（地产大厦） | 湖里街道，厦门市湖里区同益路9号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.29 | 1.19 | 0.018057 | 0.009402 | 0.015913 | 0.000972 | 0.66991 | 0.0067 | 0.0627 | — | 0.1914 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.01 | 19.3 | 23.5 | 109 | 52.7 | 0.88 | 0.03 | 0.4 | —
厦门特房物业服务有限公司（佳丽花园三期） | 湖里街道，厦门市湖里区华嘉路2-32号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.29 | 1.16 | 0.018225 | 0.009032 | 0.01561 | 0.000895 | 0.66319 | 0.0089 | 0.0587 | — | 0.1871 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.09 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.6 | 23.3 | 108 | 48.7 | 0.99 | -1 | 0.4 | —
厦门市湖里区地方税务局 | 禾山街道，厦门市湖里区梧桐东路 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.21 | 1.25 | 0.015817 | 0.007137 | 0.013536 | 0.000367 | 0.56426 | 0.0149 | 0.0652 | — | 0.2715 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.01 | 19.8 | 23 | 112 | 45.8 | 0.89 | -1 | 0.3 | —
厦门市火炬学校 | 殿前街道，厦门市湖里区兴隆路679号 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市安兜山仔顶 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.32 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | 0.012 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.09 | -1 | -1 | 0.02 | -1 | -1 | 74.6 | 42.5 | 117 | 46.8 | 0.9 | -1 | — | 0.12
探一索（厦门）酒店有限公司 | 禾山街道，厦门市湖里区护安路723号 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市安兜山仔顶 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.33 | 1.43 | — | — | — | — | — | — | — | 0.024 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.98 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.03 | 17.4 | 24.4 | 108 | 45 | 0.99 | 0.02 | — | 0.29
厦门信息学校 | 江头街道，厦门市湖里区禾山路201号 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市安兜山仔顶 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.35 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0105 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.08 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19 | 23.2 | 118 | 49.2 | 0.97 | 0.02 | — | 0.23
县后小学 | 禾山街道，厦门市湖里区坂上村坂上社 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市安兜山仔顶 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.33 | 1.38 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0282 | — | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.98 | -1 | 0.1 | -1 | -1 | -1 | 17.5 | 23.4 | 119 | 42.7 | 1.02 | -1 | — | 0.18
厦门市五缘第二实验幼儿园 | 禾山街道，厦门市湖里区钟宅南一路88号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 1.26 | 0.015393 | 0.007229 | 0.013437 | 0.00088 | 0.56159 | 0.0161 | 0.0668 | — | 0.2744 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.02 | 0.047 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19.9 | 22.9 | 115 | 49 | 0.95 | -1 | 0.4 | —
厦门特房物业服务有限公司山水新座尚座管理处 | 金山街道，厦门市湖里区金益六里4#楼地下室 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.3 | 0.016564 | 0.007461 | 0.013966 | 0.000467 | 0.58811 | 0.0131 | 0.0507 | — | 0.2258 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.96 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 22.3 | 24.4 | 119 | 45 | 1.01 | -1 | 0.3
湖里区燃气管理中心 | 湖里街道，厦门市湖里区仙洞路9号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.29 | 1.16 | 0.017512 | 0.008983 | 0.01525 | 0.000918 | 0.64504 | 0.003 | 0.0584 | — | 0.1838 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.12 | -1 | 0.1 | -1 | -1 | -1 | 18.5 | 23.4 | 115 | 38.3 | 0.87 | -1 | 0.5 | —
厦门市德政物业服务有限公司（政务服务中心） | 金山街道，厦门市湖里区云顶北路842号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 1.23 | 0.021024 | 0.00844 | 0.016304 | 0.000598 | 0.71251 | 0.0117 | 0.0713 | — | 0.2687 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 25.6 | 23.5 | 103 | 42.5 | 1.02 | -1 | 0.3 | —
厦门市中医院 | 江头街道，厦门市湖里区仙岳路1739号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 1.18 | 0.014011 | 0.007592 | 0.012846 | 0.000592 | 0.52946 | 0.0135 | 0.0519 | — | 0.2618 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.08 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18 | 23.1 | 113 | 44.2 | 0.95 | -1 | 0.4 | —
厦门市天安小学 | 湖里街道，厦门市湖里区华荣路 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.29 | 1.16 | 0.017276 | 0.009088 | 0.015307 | 0.000933 | 0.64326 | 0.011 | 0.0604 | — | 0.1817 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.11 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19.1 | 23.3 | 115 | 38.9 | 0.9 | -1 | 0.3 | —
厦门市双十中学高中部 | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖路789号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.24 | 1.21 | 0.015685 | 0.007868 | 0.013851 | 0.00057 | 0.57665 | 0.0115 | 0.0675 | — | 0.2725 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19.7 | 23.5 | 115 | 41.5 | 0.97 | -1 | 0.3 | —
区政府办公室 | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖南路161号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.28 | 1.13 | 0.013808 | 0.007631 | 0.012707 | 0.000605 | 0.52428 | 0.0128 | 0.0544 | — | 0.2089 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.11 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.9 | 23.5 | 113 | 43.5 | 0.93 | -1 | 0.3 | —
厦门佰仕达物业管理有限公司（御之苑小区） | 禾山街道，厦门市湖里区梧桐里1-24号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.24 | 1.28 | 0.022595 | 0.008237 | 0.016897 | 0.000507 | 0.74564 | 0.0068 | 0.0708 | — | 0.2469 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.07 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19.8 | 23.4 | 119 | 36.7 | 0.99 | -1 | 0.2 | —
殿前街道办 | 殿前街道，厦门市湖里区高殿长浩路223号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.29 | 1.18 | 0.014972 | 0.008319 | 0.013548 | 0.000834 | 0.56686 | 0.0076 | 0.0611 | — | 0.1783 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.08 | -1 | 0.2 | -1 | -1 | -1 | 19.8 | 23.7 | 113 | 46.7 | 0.92 | -1 | 0.3 | —
厦门东华海天投资有限公司（红星美凯龙） | 禾山街道，厦门市湖里区钟宅路69号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 1.19 | 0.015332 | 0.007955 | 0.013807 | 0.000628 | 0.57148 | 0.0128 | 0.0662 | — | 0.2723 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.99 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18 | 23.1 | 115 | 42.8 | 1.01 | -1 | 0.3 | —
厦门市源昌物业服务有限公司（鑫海湾） | 禾山街道，厦门市湖里区五缘湾西三里50号—151号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.27 | 1.21 | 0.019834 | 0.00848 | 0.015827 | 0.000656 | 0.68571 | 0.0081 | 0.0657 | — | 0.2744 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.01 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.9 | 23.3 | 118 | 39 | 0.97 | -1 | 0.2 | —
厦门华菲物业管理有限公司（碧湖家园） | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖东二里1—19号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.24 | 1.23 | 0.016247 | 0.007352 | 0.013546 | 0.000449 | 0.57456 | 0.0128 | 0.0674 | — | 0.6799 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.08 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20.5 | 23.7 | 105 | 48.6 | 0.92 | -1 | 0.3 | —
怡家园（厦门）物业管理有限公司（中央美地） | 禾山街道，厦门市湖里区梧桐西里1-13号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 1.27 | 0.021882 | 0.008566 | 0.016403 | 0.000748 | 0.73122 | 0.0089 | 0.0565 | — | 0.2412 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.08 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19.4 | 23.3 | 117 | 40.1 | 0.91 | -1 | 0.3 | —
厦门国贸物业管理有限公司国贸蓝海管理处 | 禾山街道，厦门市湖里区五缘东二里1-70号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路815号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.24 | 1.27 | 0.022343 | 0.008077 | 0.016754 | 0.000462 | 0.73701 | -1 | 0.0712 | — | 0.2548 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19.5 | 23.2 | 114 | 47.5 | 1 | -1 | 0.2 | —
厦门市湖里中学 | 湖里街道，厦门市湖里区南山路10号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 1.17 | 0.019109 | 0.009291 | 0.016129 | 0.000962 | 0.68983 | -1 | 0.0408 | — | 0.1967 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.08 | -1 | 0.1 | -1 | -1 | 0.01 | 19.1 | 23.4 | 112 | 46.9 | 0.98 | 0.03 | 0.2 | —
厦门联发（集团）物业服务有限公司（联发五缘湾1号） | 禾山街道，厦门市湖里区五缘西三里5—29号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.28 | 1.21 | 0.022535 | 0.009002 | 0.017375 | 0.0007 | 0.76219 | -1 | 0.0633 | — | 0.2657 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.01 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19 | 23.2 | 116 | 39.3 | 1.01 | 0.03 | 0.3 | —
中国联合网络通信有限公司厦门分公司 | 禾山街道，厦门市湖里区金湖路69号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.18 | 1.24 | 0.0247 | 0.009625 | 0.018318 | 0.000784 | 0.82106 | -1 | 0.054 | — | 0.2262 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.7 | 23 | 108 | 38.2 | 0.87 | -1 | 0.2 | —
五通边防派出所 | 金山街道，湖里区五通一里25号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.24 | 1.29 | 0.022112 | 0.008242 | 0.016925 | 0.000486 | 0.7379 | 0.0089 | 0.0705 | — | 0.256 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.91 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20.1 | 23.5 | 116 | 39.5 | 1.04 | -1 | 0.3 | —
厦门联发（集团）物业管理服务有限公司海富中心服务中心 | 禾山街道，厦门市湖里区泗水道597-599号（B幢地下室） | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.21 | 1.25 | 0.027713 | 0.010822 | 0.02074 | 0.000968 | 0.92545 | -1 | 0.0547 | — | 0.2222 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.09 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.8 | 23.5 | 117 | 42.5 | 0.9 | -1 | 0.05 | —
福建省厦门双十中学 | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖路789号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 1.98 | 0.021044 | 0.011752 | 0.01834 | 0.001531 | 0.78923 | -1 | 0.0047 | — | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.1 | 23 | 111 | 45.5 | 1.02 | -1 | 0.05 | —
厦门市湖里万达广场商业管理有限公司 | 金山街道，厦门市湖里区仙岳路4666号厦门湖里万达广场负二层员工餐厅 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.23 | 1.27 | 0.017829 | 0.007597 | 0.014597 | 0.000446 | 0.62086 | 0.0133 | 0.0672 | — | 0.2286 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.97 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20.6 | 23.4 | 103 | 40.5 | 0.9 | 0.02 | 0.5 | —
厦门市金山小学 | 金山街道，厦门市湖里区金山西里80号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 1.27 | 0.015679 | 0.007076 | 0.013345 | 0.000374 | 0.55823 | 0.0149 | 0.0665 | — | 0.2773 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.95 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 23.3 | 23.3 | 107 | 42.7 | 0.99 | -1 | 0.4 | —
厦门天地物业公司（高林服务中心） | 金山街道，厦门市湖里区高林一里8号—31号（17号楼地下室） | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 1.28 | 0.020673 | 0.007898 | 0.015897 | 0.000457 | 0.69305 | 0.0102 | 0.0691 | — | 0.2532 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.94 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20.1 | 23.5 | 112 | 38.2 | 0.98 | 0.02 | 0.5 | —
厦门市住总物业管理公司水晶森林服务处 | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖东四里54号至88号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 1.24 | 0.020435 | 0.00847 | 0.016162 | 0.000629 | 0.70094 | 0.0104 | 0.0581 | — | 0.275 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.09 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19.7 | 23.8 | 118 | 43.6 | 0.94 | -1 | 0.3 | —
备注：1.依据GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》进行检测，依据GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》进行评价；2.黄色部分为不合格项；3.检测结果仅代表该批次水质指标；4.“—”为不需检测项；5.检测结果低于检出限时，填写“-1”。
措施建议：1.饮用水不同于直饮水，应烧开后饮用；2.用水单位（用户）应针对不合格项，加强水质卫生管理。