## 2025年7-9月份水质监测结果
厦门市湖里区饮用水卫生监测结果（2025年7-9月） | [11 empty] | 厦门市湖里区饮用水卫生监测结果（2025年7-9月） | [20 empty] | 厦门市湖里区饮用水卫生监测结果（2025年7-9月）
监测点名称 | 采样乡镇（详细地址） | 供水单位名称 | 供水单位详细地点 | 供水方式 | 采样类型 | 检测类型 | 水样类型 | 消毒方式 | 取样日期 | 测定日期 | 卫生许可情况 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/101mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（六价，mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐氮（以N计，mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 一氯二溴甲烷（mg/L) | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 三溴甲烷(mg/L) | 三卤甲烷(mg/L) | 二氯乙酸(mg/L) | 三氯乙酸(mg/L) | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时，mg/L） | 氯酸盐(mg/L) | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 嗅和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 高锰酸盐指数（以O2计，mg/L） | 氨(以N计) | 氯消毒为游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（管网末梢）
[11 empty] | 标准值 | 不得检出 | 不得检出 | ≤100 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤10 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤15 | ≤1 | / | 不得检出 | 6.5-8.5 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤250 | ≤250 | ≤1000 | ≤450 | ≤3 | ≤0.5 | ≥0.05 | ≥0.02
福建省厦门双十中学 | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖路789号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 1 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.23 | 2.31 | 0.020433 | 0.00915 | 0.015106 | 0.001158 | 0.695 | -1 | -1 | — | 0.2875 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.04 | 0.04 | 0.1 | -1 | -1 | 0.01 | 19.6 | 104 | 111 | 48.9 | 0.97 | -1 | 0.05 | —
中国联合网络通信有限公司厦门分公司 | 禾山街道，厦门市湖里区金湖路69号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 2.3 | 0.015493 | 0.007398 | 0.012228 | 0.000853 | 0.545 | -1 | -1 | — | 0.2527 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.05 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19.2 | 13.6 | 105 | 45.6 | 0.97 | -1 | 0.3 | —
怡家园（厦门）物业管理有限公司（中央美地） | 禾山街道，厦门市湖里区梧桐西里1-13号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 2.29 | 0.010015 | 0.006422 | 0.009395 | 0.000755 | 0.395 | 0.0118 | -1 | — | 0.2303 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.01 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.1 | 13.6 | 112 | 42.7 | 0.98 | -1 | 0.3 | —
厦门佰仕达物业管理有限公司（御之苑小区） | 禾山街道，厦门市湖里区梧桐里1-24号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.19 | 2.27 | 0.010339 | 0.006406 | 0.009559 | 0.000747 | 0.403 | 0.0107 | -1 | — | 0.2289 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.98 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | 0.01 | 17.9 | 13.5 | 112 | 41.9 | 0.96 | -1 | 0.3 | —
厦门市湖里区地方税务局 | 禾山街道，厦门市湖里区梧桐东路 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.21 | 2.22 | 0.007619 | 0.005439 | 0.007668 | 0.000521 | 0.314 | 0.0108 | -1 | — | 0.2232 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.95 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.3 | 14.4 | 107 | 40.8 | 0.95 | -1 | 0.3 | —
厦门联发（集团）物业管理服务有限公司海富中心服务中心 | 禾山街道，厦门市湖里区泗水道597-599号（B幢地下室） | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 2.25 | 0.01453 | 0.007725 | 0.012438 | 0.000947 | 0.531 | -1 | -1 | — | 0.2265 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.03 | 0.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.6 | 14.5 | 109 | 49 | 1.02 | -1 | 0.3 | —
厦门国贸物业管理有限公司国贸蓝海管理处 | 禾山街道，厦门市湖里区五缘东二里1-70号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路815号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 2.25 | 0.012068 | 0.007851 | 0.011388 | 0.001147 | 0.481 | 0.0085 | -1 | — | 0.2166 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.03 | 0.04 | -1 | -1 | -1 | 0.01 | 18.9 | 15.2 | 108 | 47.5 | 0.97 | -1 | 0.3 | —
厦门市五缘第二实验幼儿园 | 禾山街道，厦门市湖里区钟宅南一路88号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 2.21 | 0.025296 | 0.007882 | 0.015087 | 0.000768 | 0.76 | -1 | -1 | — | 0.04 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.07 | 0.04 | -1 | -1 | -1 | 0.02 | 16.3 | 15.5 | 105 | 48.6 | 0.95 | -1 | 0.4 | —
厦门国贸物业管理有限公司（新景缘） | 禾山街道，厦门市湖里区五缘东一里6-26号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 2.25 | 0.011517 | 0.007527 | 0.010933 | 0.001067 | 0.46 | 0.01 | -1 | — | 0.2175 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.11 | 0.04 | -1 | -1 | -1 | 0.01 | 18.7 | 15.1 | 107 | 39.7 | 0.98 | 0.02 | 0.4 | —
五通边防派出所 | 金山街道，湖里区五通一里25号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 2.25 | 0.012367 | 0.00808 | 0.011877 | 0.001151 | 0.496 | 0.0088 | -1 | — | 0.2115 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.91 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.7 | 15.3 | 103 | 50.4 | 0.98 | -1 | 0.3 | —
厦门天地物业公司（高林一里） | 金山街道，厦门市湖里区高林一里62号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 2.28 | 0.01088 | 0.007545 | 0.01068 | 0.001096 | 0.446 | 0.0098 | -1 | — | 0.2177 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.92 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19 | 15.5 | 105 | 49.7 | 0.95 | -1 | 0.3 | —
厦门天地物业公司（高林服务中心） | 金山街道，厦门市湖里区高林一里8号—31号（17号楼地下室） | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 2.28 | 0.009914 | 0.007384 | 0.010197 | 0.001101 | 0.42 | 0.0091 | -1 | — | 0.2173 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.97 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19.1 | 15.4 | 104 | 45.6 | 0.93 | -1 | 0.3 | —
厦门市金山小学 | 金山街道，厦门市湖里区金山西里80号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 2.2 | 0.010931 | 0.007577 | 0.010614 | 0.001105 | 0.446 | -1 | -1 | — | 0.2075 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.08 | -1 | 0.2 | -1 | -1 | 0.05 | 18.8 | 15 | 102 | 50.2 | 1.03 | 0.03 | 0.2 | —
厦门特房物业服务有限公司山水新座尚座管理处 | 金山街道，厦门市湖里区金益六里4#楼地下室 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 1 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 2.3 | 0.00856 | 0.006803 | 0.009036 | 0.000993 | 0.371 | 0.0081 | -1 | — | 0.2198 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.97 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19.5 | 16.1 | 103 | 50.3 | 1.02 | -1 | 0.3 | —
厦门天地物业公司（湖边花园B区服务处） | 金山街道，厦门市湖里区龙湫一里4号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.23 | 2.31 | 0.010843 | 0.007449 | 0.010633 | 0.001073 | 0.443 | 0.0093 | -1 | — | 0.219 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.93 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.01 | 19.4 | 15.6 | 115 | 42.9 | 0.95 | -1 | 0.3 | —
厦门市湖里万达广场商业管理有限公司 | 金山街道，厦门市湖里区仙岳路4666号厦门湖里万达广场负二层员工餐厅 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 2.28 | 0.010344 | 0.007439 | 0.010475 | 0.001058 | 0.432 | 0.0094 | -1 | — | 0.2182 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.87 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.01 | 19.1 | 15.4 | 101 | 43.8 | 0.97 | -1 | 0.3 | —
厦门火炬集团物业管理有限公司（加州花园） | 殿前街道，厦门市湖里区兴隆东里1-28号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 2.26 | 0.008828 | 0.006285 | 0.008712 | 0.000849 | 0.364 | 0.0098 | -1 | — | 0.2175 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.07 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | 0.02 | 18.6 | 14.4 | 109 | 40.5 | 1.01 | -1 | 0.4 | —
厦门火炬集团物业管理有限公司（加州花园） | 殿前街道，厦门市湖里区兴隆东里1-28号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 2.27 | 0.007263 | 0.006002 | 0.007734 | 0.000827 | 0.318 | 0.01 | -1 | — | 0.2274 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.98 | 0.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19.1 | 15.4 | 109 | 48.3 | 1 | -1 | 0.4 | —
汇嘉（厦门）物业管理有限公司（东晖广场） | 禾山街道，厦门市湖里区金湖二里1-2号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 2.08 | 0.012419 | 0.004206 | 0.0062 | 9e-05 | 0.394 | 0.0109 | -1 | — | 0.2256 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.9 | 0.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | 16.1 | 15.3 | 108 | 48.9 | 1.03 | -1 | 0.3 | —
县后小学 | 禾山街道，厦门市湖里区坂上村坂上社 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市安兜山仔顶 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 4 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.27 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0594 | - | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.95 | 0.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | 16.1 | 14.5 | 108 | 36.7 | 0.99 | -1 | — | 0.08
探一索（厦门）酒店有限公司 | 禾山街道，厦门市湖里区护安路723号 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市安兜山仔顶 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 5 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.27 | 2.47 | - | - | - | - | - | - | - | 0.041 | - | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.14 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | 0.02 | 16.8 | 15.7 | 103 | 45.6 | 1 | -1 | — | 0.06
厦门华菲物业管理有限公司（碧湖家园） | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖东二里1—19号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 2.22 | 0.008712 | 0.00575 | 0.008411 | 0.00061 | 0.349 | 0.0105 | -1 | — | 0.2239 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.99 | 0.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.7 | 14.9 | 117 | 40.7 | 0.98 | -1 | 0.4 | —
厦门市德政物业服务有限公司（政务服务中心） | 金山街道，厦门市湖里区云顶北路842号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 2.16 | 0.010336 | 0.004806 | 0.008475 | 0.000278 | 0.364 | 0.0115 | -1 | — | 0.2262 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.98 | 0.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | 16.8 | 15 | 109 | 48.8 | 1.01 | 0.02 | 0.3 | —
厦门市住总物业管理公司水晶森林服务处 | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖东四里54号至88号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.23 | 2.18 | 0.010783 | 0.006511 | 0.009912 | 0.000738 | 0.417 | 0.0045 | -1 | — | 0.2152 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.99 | 0.06 | 0.3 | 0.01 | -1 | 0.02 | 18.1 | 16.9 | 108 | 39.8 | 0.97 | -1 | 0.2 | —
厦门市第三中学 | 殿前街道，厦门市湖里区兴隆路627号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 1 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.21 | 2.27 | 0.009281 | 0.00649 | 0.009064 | 0.000877 | 0.379 | 0.0084 | -1 | — | 0.2207 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.14 | 0.04 | -1 | -1 | -1 | 0.02 | 18.8 | 14.4 | 105 | 48.2 | 0.99 | -1 | 0.3 | —
厦门市中医院 | 江头街道，厦门市湖里区仙岳路1739号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.23 | 2.33 | 0.008401 | 0.006557 | 0.008956 | 0.000851 | 0.363 | 0.0089 | -1 | — | 0.23 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.94 | 0.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19.1 | 15.6 | 103 | 50.1 | 1 | -1 | 0.7 | —
汇嘉（厦门）物业管理有限公司（第二城幸福生活服务中心） | 江头街道，厦门市湖里区祥店里2-10号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 2.16 | 0.013757 | 0.00525 | 0.010046 | 0.000338 | 0.453 | 0.011 | -1 | — | 0.2223 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 16.7 | 15 | 104 | 49.6 | 1 | -1 | 0.4 | —
厦门市湖里区第二实验小学 | 江头街道，厦门市湖里区祥店一路1号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 2.36 | 0.028186 | 0.009784 | 0.01758 | 0.001193 | 0.873 | -1 | -1 | — | 0.3199 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.01 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20.7 | 16.7 | 109 | 50.8 | 1.01 | -1 | 0.05 | —
厦门市源昌物业服务有限公司（鑫海湾） | 禾山街道，厦门市湖里区五缘湾西三里50号—151号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 2.24 | 0.008805 | 0.005812 | 0.008434 | 0.000633 | 0.352 | 0.0108 | -1 | — | 0.2138 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.03 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.5 | 14.4 | 101 | 45.7 | 1 | -1 | 0.5 | —
厦门联发（集团）物业服务有限公司（联发五缘湾1号） | 禾山街道，厦门市湖里区五缘西三里5—29号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 2.27 | 0.010806 | 0.006458 | 0.009775 | 0.000755 | 0.415 | 0.0086 | -1 | — | 0.2253 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.07 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18 | 14.5 | 108 | 40.6 | 1.02 | -1 | 0.35 | —
厦门东华海天投资有限公司（红星美凯龙） | 禾山街道，厦门市湖里区钟宅路69号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 2.23 | 0.007699 | 0.006038 | 0.008116 | 0.000721 | 0.331 | 0.0098 | -1 | — | 0.2008 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.99 | 0.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.6 | 14.8 | 108 | 38.9 | 0.99 | -1 | 0.7 | —
禹州物业服务有限公司（禹州香槟城） | 禾山街道，厦门市湖里区金湖三路30-46号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 2.3 | 0.011936 | 0.00702 | 0.0108 | 0.000815 | 0.457 | 0.0096 | -1 | — | 0.2333 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.08 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.1 | 13.7 | 113 | 40.6 | 0.95 | -1 | 0.3 | —
区政府办公室 | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖南路161号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.21 | 2.22 | 0.005609 | 0.00542 | 0.006472 | 0.000732 | 0.263 | 0.0096 | -1 | — | 0.2122 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.1 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.5 | 15 | 110 | 50.1 | 0.97 | -1 | 0.3 | —
厦门市火炬学校 | 殿前街道，厦门市湖里区兴隆路679号 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市安兜山仔顶 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.97 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19 | 14.2 | 113 | 39.8 | 0.98 | -1 | — | 0.14
厦门市人居乐业物业服务有限公司（地产大厦） | 湖里街道，厦门市湖里区同益路9号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 2.2 | 0.009191 | 0.005237 | 0.008251 | 0.000496 | 0.348 | 0.0089 | -1 | — | 0.2477 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.13 | 0.04 | -1 | -1 | -1 | 0.01 | 18.6 | 15.4 | 107 | 40.5 | 1.07 | -1 | 0.3 | —
湖里区燃气管理中心 | 湖里街道，厦门市湖里区仙洞路9号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 2.26 | 0.008305 | 0.006308 | 0.008502 | 0.000867 | 0.352 | 0.0107 | -1 | — | 0.226 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.98 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19.1 | 14.3 | 116 | 40.6 | 0.99 | -1 | 0.3 | —
厦门市天安小学 | 湖里街道，厦门市湖里区华荣路 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.21 | 2.28 | 0.010525 | 0.007408 | 0.010382 | 0.001108 | 0.434 | 0.0094 | -1 | — | 0.2139 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.98 | 0.03 | 0.1 | -1 | -1 | 0.03 | 19.1 | 14.1 | 111 | 39.2 | 0.93 | -1 | 0.3 | —
殿前街道办 | 殿前街道，厦门市湖里区高殿长浩路223号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.21 | 2.28 | 0.009514 | 0.006958 | 0.009509 | 0.001035 | 0.397 | 0.01 | -1 | — | 0.2255 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.93 | 0.03 | 0.1 | -1 | -1 | 0.01 | 19.4 | 14.4 | 117 | 41.8 | 0.98 | -1 | 0.4 | —
厦门特房物业服务有限公司（佳丽花园三期） | 湖里街道，厦门市湖里区华嘉路2-32号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.21 | 2.3 | 0.008578 | 0.006386 | 0.008716 | 0.000844 | 0.361 | 0.0108 | -1 | — | 0.2332 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.99 | 0.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19 | 14.5 | 115 | 38.9 | 0.95 | -1 | 0.4 | —
厦门市双十中学高中部 | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖路789号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 2.29 | 0.008486 | 0.006698 | 0.008899 | 0.000958 | 0.366 | 0.0092 | -1 | — | 0.2241 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.85 | 0.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19.3 | 15.5 | 105 | 42.7 | 0.98 | -1 | 0.4 | —
厦门市湖里中学 | 湖里街道，厦门市湖里区南山路10号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 2.21 | 0.010852 | 0.007909 | 0.010506 | 0.001352 | 0.449 | -1 | -1 | — | 0.2075 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.93 | 0.05 | -1 | 0.01 | -1 | 0.03 | 19.7 | 13.9 | 115 | 38.5 | 1.01 | -1 | 0.05 | —
江头街道办事处 | 江头街道，厦门市湖里区台湾街289-291号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.21 | 2.16 | 0.00708 | 0.003901 | 0.006247 | 0.000158 | 0.263 | 0.0093 | -1 | — | 0.2454 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17.4 | 15.1 | 108 | 41.6 | 0.99 | -1 | 0.6 | —
厦门信息学校 | 江头街道，厦门市湖里区禾山路201号 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市安兜山仔顶 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 1 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.21 | 2.36 | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.91 | 0.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | 21.5 | 18.9 | 102 | 40.6 | 0.95 | -1 | — | 0.12
厦门联发（集团）物业服务有限公司（裕发花园） | 江头街道，厦门市湖里区兴山路74号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | 0.0002 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.23 | 2.17 | 0.012937 | 0.006152 | 0.010547 | 0.000624 | 0.459 | 0.0089 | -1 | — | 0.2302 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.08 | 0.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18.6 | 15.4 | 109 | 40.4 | 1.02 | -1 | 0.3 | —
备注：1.依据GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》进行检测，依据GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》进行评价；2.黄色部分为不合格项；3.检测结果仅代表该批次水质指标；4.“—”为不需检测项；5.检测结果低于检出限时，填写“-1”。
措施建议：1.饮用水不同于直饮水，应烧开后饮用；2.用水单位（用户）应针对不合格项，加强水质卫生管理。