## 2025年10-12月份水质监测结果
厦门市湖里区饮用水卫生监测结果（2025年10-12月） | [11 empty] | 厦门市湖里区饮用水卫生监测结果（2025年10-12月） | [20 empty] | 厦门市湖里区饮用水卫生监测结果（2025年10-12月）
监测点名称 | 采样乡镇（详细地址） | 供水单位名称 | 供水单位详细地点 | 供水方式 | 采样类型 | 检测类型 | 水样类型 | 消毒方式 | 取样日期 | 测定日期 | 卫生许可情况 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/101mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（六价，mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐氮（以N计，mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 一氯二溴甲烷（mg/L) | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 三溴甲烷(mg/L) | 三卤甲烷(mg/L) | 二氯乙酸(mg/L) | 三氯乙酸(mg/L) | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时，mg/L） | 氯酸盐(mg/L) | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 嗅和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 高锰酸盐指数（以O2计，mg/L） | 氨(以N计) | 氯消毒为游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（管网末梢）
[11 empty] | 标准值 | 不得检出 | 不得检出 | ≤100 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤10 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤15 | ≤1 | / | 不得检出 | 6.5-8.5 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤250 | ≤250 | ≤1000 | ≤450 | ≤3 | ≤0.5 | ≥0.05 | ≥0.02
福建省厦门双十中学 | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖路789号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 2.01 | 0.013691 | 0.017039 | 0.017129 | 0.004612 | 0.73 | -1 | -1 | — | 0.2245 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.97 | 0.038 | -1 | -1 | -1 | 0.01 | 21.6 | 29.4 | 99 | 55.3 | 0.95 | -1 | 0.05 | -
中国联合网络通信有限公司厦门分公司 | 禾山街道，厦门市湖里区金湖路69号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.29 | 2.02 | 0.014058 | 0.017208 | 0.017819 | 0.004493 | 0.748 | -1 | 0.0322 | — | 0.2213 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.99 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | 0.04 | 21.8 | 29.5 | 102 | 58.9 | 0.91 | -1 | 0.2 | -
怡家园（厦门）物业管理有限公司（中央美地） | 禾山街道，厦门市湖里区梧桐西里1-13号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.29 | 2.06 | 0.008995 | 0.013746 | 0.013092 | 0.003803 | 0.544 | 0.009 | 0.0337 | — | 0.2233 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.9 | 0.033 | -1 | -1 | -1 | 0.01 | 21.1 | 30.6 | 100 | 55 | 0.87 | -1 | 0.4 | -
厦门佰仕达物业管理有限公司（御之苑小区） | 禾山街道，厦门市湖里区梧桐里1-24号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.27 | 2.07 | 0.020819 | 0.009521 | 0.015515 | 0.001407 | 0.715 | 0.008 | 0.0287 | — | 0.2241 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.98 | 0.032 | -1 | -1 | -1 | 0.05 | 21.3 | 30.7 | 98 | 63.2 | 0.85 | -1 | 0.5 | -
厦门市湖里区地方税务局 | 禾山街道，厦门市湖里区梧桐东路 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.28 | 1.95 | 0.007189 | 0.011027 | 0.010595 | 0.002678 | 0.433 | 0.0095 | 0.0356 | — | 0.2222 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.98 | 0.039 | -1 | -1 | -1 | 0.01 | 19.8 | 28.5 | 96 | 60.2 | 0.89 | -1 | 0.5 | -
厦门联发（集团）物业管理服务有限公司海富中心服务中心 | 禾山街道，厦门市湖里区泗水道597-599号（B幢地下室） | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.28 | 2.03 | 0.013497 | 0.017079 | 0.017202 | 0.004547 | 0.728 | -1 | 0.0322 | — | 0.2218 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.98 | 0.035 | -1 | -1 | -1 | -1 | 22 | 29.4 | 100 | 56 | 0.88 | -1 | 0.5 | -
厦门国贸物业管理有限公司国贸蓝海管理处 | 禾山街道，厦门市湖里区五缘东二里1-70号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路815号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 2.03 | 0.009327 | 0.014019 | 0.013404 | 0.003924 | 0.558 | 0.008 | 0.0261 | — | 0.2218 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.99 | 0.025 | -1 | -1 | -1 | -1 | 21.1 | 30.5 | 102 | 56 | 0.87 | -1 | 0.3 | -
厦门市五缘第二实验幼儿园 | 禾山街道，厦门市湖里区钟宅南一路88号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.95 | 0.007347 | 0.011231 | 0.010824 | 0.002707 | 0.442 | 0.0094 | 0.0326 | — | 0.2215 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.99 | 0.039 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19.8 | 28.4 | 99 | 56.3 | 0.97 | -1 | 0.4 | -
厦门国贸物业管理有限公司（新景缘） | 禾山街道，厦门市湖里区五缘东一里6-26号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.28 | 2 | 0.009199 | 0.012694 | 0.012894 | 0.003075 | 0.526 | 0.00039 | 0.0352 | — | 0.2198 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.01 | 0.036 | -1 | -1 | -1 | 0.01 | 20.7 | 29.6 | 101 | 58 | 0.9 | -1 | 0.4 | -
五通边防派出所 | 金山街道，湖里区五通一里25号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.27 | 1.96 | 0.010061 | 0.014757 | 0.014335 | 0.004084 | 0.595 | 0.0085 | 0.0286 | — | 0.2237 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.05 | 0.037 | -1 | -1 | -1 | -1 | 21.3 | 31.3 | 98 | 56.2 | 0.98 | -1 | 0.6 | -
厦门天地物业公司（高林一里） | 金山街道，厦门市湖里区高林一里62号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.23 | 2.06 | 0.008757 | 0.01353 | 0.012807 | 0.003799 | 0.533 | 0.00984 | 0.0354 | — | 0.2262 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.98 | 0.037 | -1 | -1 | -1 | -1 | 21.6 | 31.2 | 92 | 52.1 | 1.03 | -1 | 0.5 | -
厦门天地物业公司（高林服务中心） | 金山街道，厦门市湖里区高林一里8号—31号（17号楼地下室） | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 2.05 | 0.007732 | 0.01292 | 0.011853 | 0.003672 | 0.492 | 0.0088 | 0.0204 | — | 0.224 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.99 | 0.038 | 0.1 | -1 | -1 | -1 | 21.7 | 31.2 | 100 | 55.2 | 1 | -1 | 0.5 | -
厦门市金山小学 | 金山街道，厦门市湖里区金山西里80号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 2.05 | 0.006353 | 0.01148 | 0.010051 | 0.003296 | 0.421 | 0.009 | 0.0461 | — | 0.2181 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7 | 0.038 | -1 | -1 | -1 | -1 | 21.5 | 31.6 | 99 | 50.2 | 0.87 | -1 | 0.5 | -
厦门特房物业服务有限公司山水新座尚座管理处 | 金山街道，厦门市湖里区金益六里4#楼地下室 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 1 | -1 | -1 | 0.004 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 2.05 | 0.008229 | 0.013023 | 0.012029 | 0.003704 | 0.505 | 0.0091 | 0.0121 | — | 0.2191 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.03 | 0.039 | -1 | -1 | -1 | 0.01 | 22.1 | 31.4 | 95 | 53.1 | 0.94 | -1 | 0.6 | -
厦门天地物业公司（湖边花园B区服务处） | 金山街道，厦门市湖里区龙湫一里4号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 2.07 | 0.007134 | 0.012267 | 0.010948 | 0.003593 | 0.46 | 0.0088 | 0.0388 | — | 0.2236 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.97 | 0.037 | -1 | -1 | -1 | 0.01 | 21.8 | 31.5 | 103 | 54.1 | 0.98 | -1 | 0.6 | -
厦门市湖里万达广场商业管理有限公司 | 金山街道，厦门市湖里区仙岳路4666号厦门湖里万达广场负二层员工餐厅 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.23 | 1.96 | 0.007698 | 0.011589 | 0.01124 | 0.002863 | 0.46 | 0.0103 | 0.0376 | — | 0.2251 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.93 | 0.036 | -1 | -1 | -1 | 0.01 | 20.3 | 29.2 | 105 | 58.4 | 0.91 | -1 | 0.6 | -
厦门火炬集团物业管理有限公司（加州花园） | 殿前街道，厦门市湖里区兴隆东里1-28号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.27 | 2.12 | 0.007777 | 0.013743 | 0.012058 | 0.004378 | 0.512 | 0.0087 | 0.0359 | — | 0.2308 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.98 | 0.038 | -1 | -1 | -1 | 0.02 | 22.8 | 32.9 | 98 | 58.7 | 1.03 | -1 | 0.4 | -
厦门火炬集团物业管理有限公司（加州花园） | 殿前街道，厦门市湖里区兴隆东里1-28号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 2.1 | 0.006748 | 0.012215 | 0.010596 | 0.003703 | 0.488 | 0.0086 | 0.0389 | — | 0.2325 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.05 | 0.039 | -1 | -1 | -1 | 0.01 | 23 | 32.9 | 96 | 55.4 | 1.01 | -1 | 0.6 | -
汇嘉（厦门）物业管理有限公司（东晖广场） | 禾山街道，厦门市湖里区金湖二里1-2号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 1.96 | 0.00789 | 0.012531 | 0.011672 | 0.00343 | 0.486 | 0.0088 | 0.0585 | — | 0.2188 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.95 | 0.042 | -1 | -1 | -1 | -1 | 21.6 | 31.6 | 102 | 54.3 | 0.95 | -1 | 0.4 | -
县后小学 | 禾山街道，厦门市湖里区坂上村坂上社 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市安兜山仔顶 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.32 | 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0435 | - | -1 | -1 | 0 | 0 | 7 | 0.027 | -1 | -1 | -1 | -1 | 21.3 | 35.6 | 93 | 53.2 | 0.91 | -1 | - | 0.1
探一索（厦门）酒店有限公司 | 禾山街道，厦门市湖里区护安路723号 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市安兜山仔顶 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 22 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.33 | 2.16 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0486 | - | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.01 | 0.027 | 0.1 | -1 | -1 | 0.04 | 20.7 | 35.1 | 94 | 50.6 | 0.93 | -1 | - | 0.08
厦门华菲物业管理有限公司（碧湖家园） | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖东二里1—19号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.24 | 1.99 | 0.005571 | 0.0104 | 0.008937 | 0.00298 | 0.376 | 0.009 | 0.0389 | — | 0.2113 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.95 | 0.04 | -1 | -1 | -1 | 0.01 | 21.1 | 30.8 | 102 | 55 | 1.05 | -1 | 0.5 | -
厦门市德政物业服务有限公司（政务服务中心） | 金山街道，厦门市湖里区云顶北路842号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.23 | 1.97 | 0.007748 | 0.011878 | 0.011172 | 0.003208 | 0.466 | 0.009 | 0.0457 | — | 0.2169 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.99 | 0.039 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20.7 | 29.8 | 96 | 56.2 | 1.07 | -1 | 0.3 | -
厦门市住总物业管理公司水晶森林服务处 | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖东四里54号至88号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 1.97 | 0.008342 | 0.012775 | 0.011994 | 0.00351 | 0.502 | -1 | 0.0459 | — | 0.2135 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.01 | 0.035 | 0.2 | -1 | -1 | 0.01 | 20.8 | 29.7 | 98 | 56.3 | 0.99 | -1 | 0.2 | -
厦门市第三中学 | 殿前街道，厦门市湖里区兴隆路627号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 2.13 | 0.0057 | 0.010774 | 0.009024 | 0.003356 | 0.387 | 0.0094 | 0.053 | — | 0.2396 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.99 | 0.04 | -1 | -1 | -1 | 0.02 | 23 | 33.6 | 101 | 62.5 | 1.05 | -1 | 0.5 | -
厦门市中医院 | 江头街道，厦门市湖里区仙岳路1739号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.28 | 1.97 | 0.005639 | 0.011369 | 0.009453 | 0.003473 | 0.4 | 0.0093 | 0.0468 | — | 0.217 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.02 | 0.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | 22 | 32.7 | 101 | 62.3 | 1.02 | -1 | 0.4 | -
汇嘉（厦门）物业管理有限公司（第二城幸福生活服务中心） | 江头街道，厦门市湖里区祥店里2-10号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 9 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.27 | 2.02 | 0.010444 | 0.014209 | 0.014025 | 0.003937 | 0.589 | 0.0084 | 0.0335 | — | 0.2208 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.98 | 0.028 | -1 | -1 | -1 | 0.01 | 21 | 30.2 | 96 | 53.7 | 1.02 | -1 | 0.3 | -
厦门市湖里区第二实验小学 | 江头街道，厦门市湖里区祥店一路1号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.28 | 2.01 | 0.009466 | 0.013675 | 0.013172 | 0.003845 | 0.553 | 0.0098 | 0.0415 | — | 0.2214 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.97 | 0.038 | -1 | -1 | -1 | -1 | 21.4 | 31.2 | 98 | 65.1 | 0.98 | -1 | 0.3 | -
厦门市源昌物业服务有限公司（鑫海湾） | 禾山街道，厦门市湖里区五缘湾西三里50号—151号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 1.94 | 0.012673 | 0.014492 | 0.0147 | 0.003843 | 0.64 | -1 | 0.0384 | — | 0.215 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.98 | 0.025 | 0.1 | -1 | -1 | 0.03 | 21.2 | 29.9 | 96 | 56.3 | 0.95 | -1 | 0.2 | -
厦门联发（集团）物业服务有限公司（联发五缘湾1号） | 禾山街道，厦门市湖里区五缘西三里5—29号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 1.97 | 0.009224 | 0.013306 | 0.012861 | 0.003635 | 0.537 | 0.008 | 0.0504 | — | 0.2186 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.98 | 0.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | 21.8 | 31.5 | 95 | 65.2 | 1.02 | -1 | 0.3 | -
厦门东华海天投资有限公司（红星美凯龙） | 禾山街道，厦门市湖里区钟宅路69号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 1.92 | 0.007496 | 0.011902 | 0.011126 | 0.003273 | 0.462 | 0.009 | 0.0599 | — | 0.2216 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7 | 0.036 | -1 | -1 | -1 | 0.01 | 21.2 | 30.5 | 102 | 66.5 | 0.92 | -1 | 0.3 | -
禹州物业服务有限公司（禹州香槟城） | 禾山街道，厦门市湖里区金湖三路30-46号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.29 | 1.95 | 0.010213 | 0.0134 | 0.013399 | 0.003607 | 0.564 | -1 | 0.048 | — | 0.2147 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.95 | 0.028 | -1 | -1 | -1 | 0.02 | 21.2 | 30.8 | 100 | 55.6 | 0.97 | -1 | 0.2 | -
区政府办公室 | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖南路161号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.29 | 2 | 0.005872 | 0.010519 | 0.00941 | 0.00275 | 0.387 | 0.0092 | 0.0373 | — | 0.2105 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.09 | 0.042 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20.2 | 29.4 | 103 | 52.1 | 0.86 | -1 | 0.4 | -
厦门市火炬学校 | 殿前街道，厦门市湖里区兴隆路679号 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市安兜山仔顶 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.32 | 2.01 | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.18 | 0.026 | -1 | -1 | -1 | -1 | 22.4 | 33 | 102 | 56.4 | 0.94 | -1 | - | 0.13
厦门市人居乐业物业服务有限公司（地产大厦） | 湖里街道，厦门市湖里区同益路9号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 2.05 | 0.008376 | 0.0014704 | 0.012877 | 0.0004677 | 0.548 | 0.0083 | 0.0503 | — | 0.2358 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.99 | 0.046 | -1 | -1 | -1 | 0.01 | 23.4 | 33.5 | 93 | 60.2 | 0.9 | -1 | 0.5 | -
湖里区燃气管理中心 | 湖里街道，厦门市湖里区仙洞路9号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.27 | 2.01 | 0.007123 | 0.012161 | 0.010699 | 0.003663 | 0.455 | 0.0085 | 0.0552 | — | 0.2269 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.98 | 0.043 | -1 | -1 | -1 | -1 | 23.1 | 33.2 | 96 | 52 | 0.85 | -1 | 0.5 | -
厦门市天安小学 | 湖里街道，厦门市湖里区华荣路 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.29 | 2.01 | 0.007976 | 0.013088 | 0.011701 | 0.004163 | 0.5 | 0.0087 | 0.0587 | — | 0.2296 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.03 | 0.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | 23 | 32.6 | 103 | 66.2 | 0.97 | -1 | 0.5 | -
殿前街道办 | 殿前街道，厦门市湖里区高殿长浩路223号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 1.99 | 0.008528 | 0.01422 | 0.012695 | 0.00449 | 0.541 | -1 | 0.0442 | — | 0.2346 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.05 | 0.038 | 0.1 | -1 | -1 | 0.01 | 23.7 | 33.7 | 100 | 62.4 | 1 | -1 | 0.4 | -
厦门特房物业服务有限公司（佳丽花园三期） | 湖里街道，厦门市湖里区华嘉路2-32号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 1.99 | 0.008618 | 0.013979 | 0.0127 | 0.004365 | 0.539 | 0.0083 | 0.058 | — | 0.252 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.01 | 0.042 | -1 | -1 | -1 | -1 | 22.7 | 32.2 | 102 | 65.3 | 0.96 | -1 | 0.4 | -
厦门市双十中学高中部 | 禾山街道，厦门市湖里区枋湖路789号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 2.03 | 0.006131 | 0.011355 | 0.009845 | 0.003257 | 0.412 | 0.0087 | 0.038 | — | 0.2127 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.98 | 0.039 | -1 | -1 | -1 | 0.01 | 21.4 | 31.5 | 101 | 54.1 | 0.88 | -1 | 0.4 | -
厦门市湖里中学 | 湖里街道，厦门市湖里区南山路10号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 2.06 | 0.009086 | 0.01457 | 0.013346 | 0.004543 | 0.565 | -1 | 0.0469 | — | 0.2326 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.03 | 0.043 | -1 | -1 | -1 | 0.02 | 23 | 33.7 | 96 | 64.5 | 0.95 | -1 | 0.3 | -
江头街道办事处 | 江头街道，厦门市湖里区台湾街289-291号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 液氯 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.31 | 1.98 | 0.006253 | 0.011222 | 0.009609 | 0.003442 | 0.411 | -1 | 0.0664 | — | 0.2276 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.29 | 0.043 | -1 | -1 | -1 | -1 | 22.8 | 33.1 | 105 | 58 | 0.89 | -1 | 0.4 | -
厦门信息学校 | 江头街道，厦门市湖里区禾山路201号 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 厦门市安兜山仔顶 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 末梢水 | 高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料） | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 不需许可 | 未检出 | 未检出 | 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.33 | 2.12 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0628 | - | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.2 | 0.024 | -1 | -1 | -1 | -1 | 21.5 | 35.9 | 100 | 55.3 | 0.99 | -1 | - | 0.16
厦门联发（集团）物业服务有限公司（裕发花园） | 江头街道，厦门市湖里区兴山路74号 | 厦门水务中环制水有限公司（高殿水厂） | 厦门市嘉禾路814号 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 城市水 | 常规指标和氨氮 | 二次供水 | 液氯 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 有卫生许可 | 未检出 | 未检出 | 23 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.31 | 1.99 | 0.008782 | 0.013636 | 0.012633 | 0.0004066 | 0.534 | -1 | 0.0633 | — | 0.2331 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.14 | 0.045 | -1 | -1 | -1 | -1 | 22.7 | 33.2 | 98 | 56.8 | 0.87 | -1 | 0.3 | -
备注：1.依据GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》进行检测，依据GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》进行评价；2.黄色部分为不合格项；3.检测结果仅代表该批次水质指标；4.“—”为不需检测项；5.检测结果低于检出限时，填写“-1”。
措施建议：1.饮用水不同于直饮水，应烧开后饮用；2.用水单位（用户）应针对不合格项，加强水质卫生管理。