附件1

厦门市湖里区“林电共安”攻坚行动工作小组成员名单

组  长：卢  勇  湖里区住房和建设局局长

副组长：邓明祺  湖里区科技和工信局新质生产力促进

中心主任

童乔容  湖里区住房和建设局副局长

黄  亮  国网厦门供电公司湖里供电分部副主任

成  员：蔡宇超  湖里区区委统战部民宗侨务科科长

刘  强  湖里区民政局副局长

李志兵  湖里区科技和工信局一级主任科员

叶恩毅  湖里区禾山街道办三级调研员

柯志斌  湖里区湖里街道办副主任

黄  巍  湖里区江头街道办副主任

陈秀忠  湖里区金山街道办三级调研员

刘  兆  湖里区殿前街道办二级调研员

陈顺利  湖里区市政园林环卫中心主任

庄宝愿  国网厦门供电公司湖里供电分部专责

叶色亮  国网厦门供电公司输电运检中心专责

游玲玉  厦门市山海步道景区管理有限公司总经理

庄  勤  厦门湖里区城颐公园管理有限公司总经理

攻坚行动工作小组成员因工作变动需要调整的，由继任者接任，不再另行发文。

附件2

森林防火区输配电设施火灾隐患排查治理责任清单（参考格式）

隐患点位置：（如杆塔编号、线路名称）

存在隐患情况：（如线路长度：   公里，存在隐患设备：     个，存在隐患林区面积：    亩）

| 隐患描述 | 责任单位 | 责任人 | 整改措施 | 整改期限 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路设备与森林的安全距离不足（如线路与树木垂直或风偏距离未达标） |  |  | 修剪或砍伐超高树木；采用升高杆塔或技术改造 |  | 安全距离符合国家标准，验收报告签字归档 |
| 私接、乱拉电线等非规范性施工导致线路起火 |  |  | 立即停用、依法拆除 |  | 线路有序安全 |
| 杆塔基础、拉线附近堆积易燃物 |  |  | 清理易燃物至安全标准，设置警示标志 |  | 现场无易燃物堆积，清理记录完整 |
| 输配电通道林地违法种植高杆植物或速生树种，倒伏风险高 |  |  | 清理违规种植；置换为低矮难燃树种（如油茶） |  | 保护区植被符合防火要求，无高杆植物残留 |
| 输配电通道内及周边野外火源隐患（上坟祭祖、秸秆焚烧、计划性烧除、电力施工用火等） |  |  | 立即通知，设置防火隔离带；张贴警示标识 |  | 火源点可控，隔离带宽度达标 |

说明：1.隐患点需明确具体位置（如杆塔编号、线路名称）。

2.责任单位和责任人需落实到具体部门及个人。

3.整改措施应具体可操作，避免笼统描述。

附件3

森林防火区输配电设施火灾隐患排查治理任务清单（参考格式）

| 任务类别 | 任务内容 | 执行单位 | 协作单位 | 时间节点 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患排查 | 每季度全面排查树线距离、保护区植被、火源点及设备状态 | 电力管理部门 | 供电公司、林业主管部门、属地政府 | 每季度末前 | 隐患台账更新率100%，隐患点标注位置、类型及风险等级 |
| 树障治理 | 对隐患树木依法修剪或砍伐；协调补偿争议 | 属地政府 | 供电公司、林业主管部门 | 持续开展 | 安全距离达标，补偿协议签订率100% |
| 防火阻隔 建设 | 已确定资金渠道的输配电保护区开设防火隔离带或硬化通道计划 | 属地政府 | 供电公司、林业主管部门 | 每年9月15日前 | 隔离带宽度符合LY/T 5007-2014标准 |
| 应急响应 | 保护区划定，火源隐患信息互通 | 属地政府 | 电力管理部门、林业主管部门、供电公司 | 持续开展 | 保护区划定公布，预警信息互通记录完整 |
| 宣传教育 | 向沿线居民发放防火宣传资料；张贴禁止烧荒通告 | 属地政府 | 供电公司、林业主管部门 | 持续开展 | 宣传覆盖所有沿线村庄，无新增违规烧荒行为 |

附件4

森林防火区输配电设施火灾隐患排查治理督查清单（参考格式）

| 督查内容 | 督查方式 | 督查重点 | 整改要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常巡检记录 规范性 | 台账检查 | 巡检记录是否完整、签字是否齐全 | 不规范则要求重新整理 |
| 责任落实情况 | 访谈责任人+查阅文件 | 责任人是否明确并履职 | 履职不到位则约谈或问责 |
| 树障治理进度 | 现场抽查+台账核查 | 是否按时间节点、标准完成整改 | 未达标则通报并限期整改，逾期未完成移交权力部门强制处理 |
| 防火隔离带 有效性 | 实地测量+影像记录 | 隔离带宽度、可燃物清理是否达标 （参考LY/T 5007-2014） | 不达标则责令重新施工，扣除责任单位年度考核分 |
| 设备老化整改 | 技术检测+运维记录核对 | 老化设备更换率、杆塔加固工程进度 | 未按期完成则约谈责任人，扣减运维预算 |
| 火源点管控 | 夜间巡查+无人机巡检 | 烧荒、祭祀用火等违规行为是否有效制止 | 保护区违规火源点提醒、约谈属地政府有关人员。 |

附件5

森林防火区输配电设施安全责任和任务承诺书

（参考格式）

为确保林区输配电设施安全运行，防范森林火灾及设备事故，本单位（个人）郑重承诺：

一、隐患整改：对清单内隐患（编号：至），严格按照标准，于____年__月__日前完成治理；

二、山火监测：加强输配电线路周边山火监控，发现火情及时报送相关部门协调处置。

三、长效管控：按计划开展生物防火林带建设，对违规种植高杆植物立即清除并不予补偿。

本单位（个人）将主动履行承诺事项，严格按照要求整改到位，全力保障森林防火和输配电线路安全。

附：隐患清单

承诺单位（盖章）：

责任人（签字）：

日期：     年   月   日

附件6

森林防火区输配电设施火灾隐患排查治理工作台账

| 各区 | 穿越森林防火区线路区段长度（公里） | 存在隐患线路长度（公里） | 已完成隐患治理长度（公里） | 存在隐患设施设备（个） | 已完成隐患整治设施设备（个） | 存在隐患林区面积（亩） | 已完成隐患治理面积（亩） | 投入资金（万元） | 三清单一承诺（份） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件7

“林电共建”攻坚战任务责任督查清单及承诺

| 地点 | 重点任务 |  |  |  |  | 责任单位 | 责任领导 | 责任领导承诺签字 | 整改完成情况 | 督查责任单位 | 督查责任单位领导签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 问题隐患 | 问题隐患位置坐标 | 隐患发现时间 | 整改措施 | 完成时限 |  |  |  |  |  |  |