关于《湖里区城中村强弱电长效管理办法（试行）》的起草说明

一、起草背景

随着湖里区城中村长效治理工作的深入推进，规范城中村空中缆线整治后强弱电检修维护检修、维护、扩容等行为显得尤为重要。为提升城中村用电安全，美化村容村貌，提高居民生活质量，根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》、厦门市有关小散工程管理制度的相关规定，以及《厦门市城中村现代化治理三年行动方案（2023—2025年）》、厦门市空中缆线整治长效管理办法（试行）、《湖里区城中村空中缆线整治实施方案》等文件精神，结合工作实际，特制定《湖里区城中村强弱电长效管理办法（试行）》（以下简称“本办法”）。

二、起草过程

为起草本办法，我局会同相关部门初步研拟了《湖里区城中村强弱电管理机制（征求意见稿）》并征求相关单位意见，共收到9条建议，经过充分吸收后，修改完善形成《湖里区城中村强弱电长效管理办法（试行）（征求意见稿）》，并经12月1日区委专题会研究获原则通过，我局根据会议要求再次进行了修改完善。

三、主要内容

（一）适用范围

本办法适用于城中村范围内的户外强弱电检修、维护、扩容，包括电表箱、四网合一箱前敷设管线及新增设备等（表前强弱电检修维护检修、维护、扩容），电表箱、四网合一箱后敷设管线（表后线），以及路灯、监控等其他管线检修、维护。

（二）申请主体

本办法明确了国网湖里供电中心、通信运营商、城中村房屋业主、经营人或权属人代理人及其他缆线权属方或管理方作为申请主体，负责强弱电检修、维护、扩容的登记申请。

（三）基本规定

本办法规定了适用范围内的强弱电检修、维护、扩容需进行登记申请，并纳入小散工程管理。同时，明确了各申请主体的责任和义务，以及对违规行为的处理措施。

（四）登记流程

本办法详细规定了从主体申请、初步审查、社区审查复核、街道审查登记到行业主管指导监督的整个登记流程，确保了流程的透明性和规范性。

（五）强弱电检修、维护、扩容实施标准

本办法明确了主路上的缆线应埋地敷设，背街小巷的缆线应沿墙靠墙架空敷设，保持横平竖直；埋地缆线应利用原有管道进行敷设，避免路面开挖；架空缆线应尽可能平行并靠近现有的线路等具体实施标准，以确保施工质量和市容整洁。

（六）管理要求

本办法对申请人、社区综合治理管理委员会、街道办等各方的管理职责进行了明确，要求加强日常巡查和监管，确保强弱电检修、维护、扩容活动的安全和合规。

（七）其他

本办法规定了未尽事宜的补充执行标准，以及办法的生效时间和解释权归属。

（八）附件

本办法附有《湖里区城中村强弱电检修维护检修、维护、扩容登记表》和《承诺书（范例）》，为申请人提供了具体的登记和承诺模板，便于实际操作。